Zadanie inwestycyjne dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

ZP.271.100.2016			                       	       Krosno, dnia 7.12.2016r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1.

Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w salach i halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający wymaga zastosowania systemowej podłogi sportowej zgodnej z normą PN-EN14904, jako typ podłogi 4 we wszystkich 13 parametrach. Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów podłogi oraz wymaganych atestów, certyfikatów 
i raportów określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Specyfikacja Techniczna).

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT  2.S. zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach?

Odpowiedź nr 2.

Zamawiający w SIWZ opisał minimalne parametry systemowej podłogi sportowej. To do wykonawcy należy weryfikacja parametrów i ocena zgodności z zapisami SIWZ.