Regionalny Program Operacyjny Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020

ZP.271.86.2017						      Krosno, dnia 03.07.2017 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Krośnie – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie – przebudowa instalacji elektrycznej i budowa instalacji fotowoltaicznej”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Proszę o określenie w czyim zakresie jest przewidziane wyniesienie i zabezpieczenie wyposażenia (tablice, obrazy, stoły, krzesła, itp.) z pomieszczeń objętych remontem instalacji elektrycznej, oraz ponowne ich umeblowanie.

Odpowiedź nr 1:

Zakres prac objętych pytaniem wykonają służby techniczne szkoły.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający przewiduje ograniczenia czasowe prowadzenia robót w godzinach pracy obiektu?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia czasowego prowadzenia robót.

Pytanie nr 3:

Prosimy o określenie w jakich godzinach obiekt będzie dostępny dla Wykonawcy celem prowadzenia robót.

Odpowiedź nr 3:

Obiekt będzie dostępny od poniedziałku do soboty w godzinach od 7oo do 22oo.

Pytanie nr 4:

Czy w godzinach pracy obiektu Wykonawca będzie mógł wykonywać prace polegające na bruzdowaniu, wierceniu, kuciu itp. powodujących hałas, drgania?

Odpowiedź nr 4:

Tak.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający przewiduje zasilanie rezerwowe na czas wyłączeń napięcia w trakcie prowadzenia prac polegających na wymianie rozdzielni elektrycznych itp.?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie przewiduje zasilania rezerwowego na czas wyłączeń w trakcie prowadzenia robót.