ZP.271.126.2017						      Krosno, dnia 24.10.2017 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance wraz z przyległym terenem na cele społeczne” – przebudowa klatek schodowych oraz części pomieszczeń”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Dotyczy przedmiaru robót branża budowlana pozycja 2.1, 2.2, 2.3: Czy można zamienić metodę osuszania murów z iniekcji niskociśnieniowej np. na obecnie stosowaną metodę elektroosmozy bezprzewodowej?

Odpowiedź nr 1:

Oferta powinna być oparta na założeniach określonych w dokumentacji projektowej. Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie określone w dokumentacji projektowej, czyli osuszenie murów należy wykonać metodą iniekcji niskociśnieniowej.