„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

ZP.271.30.2018						      Krosno, dnia 23.03.2018 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby sterownik miał możliwość rozbudowy o moduł komunikacji WiFi, oraz że wymóg „zabudowany moduł komunikacji WiFi nie będzie brany pod uwagę na żadnym etapie postępowania w tym przy wyborze oferty.

Odpowiedź nr 1:

Tak, Zamawiający wymaga, aby sterownik miał możliwość rozbudowy o moduł komunikacji WiFi, zgodnie z treścią SIWZ (dot. cz. I, III i IV).

Dodatkowe punkty (10 pkt w cz. I i III oraz 20 pkt w cz. IV w kryterium jakościowym) zostaną przyznane wykonawcy, który zaoferuje zabudowany moduł komunikacji WiFi.

Natomiast w cz. II Zamawiający wymaga, aby Instalacja posiadała zabudowany moduł komunikacji WiFi (wraz z konfiguracją i zdalnym odczytem danych przez Zamawiającego, z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową).