I.7013.654.1.2018.I                                                                                                                  							  		Krosno, dnia 25.05.2018 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210, 
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA 
że zamierza udzielić zamówienia na:

„Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 – modernizacja budynku” – modernizacja przewiązki.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 – modernizacja budynku” – modernizacja przewiązki”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu wymianę pokrycia dachu przewiązki pomiędzy budynkiem szkoły, a budynkiem Sali gimnastycznej, naprawa podmurówki na elewacji zewnętrznej, naprawa wypraw tynkarskich, naprawa pęknięć wewnątrz budynku wraz malowaniem, prace towarzyszące.

Zakres prac:

- Rozebranie istniejącego pokrycia i obróbek blacharskich z blachy cynkowo, tytanowej,

- Wykonanie pokrycia dachu membraną dachową z PCV,

- Wykonanie obróbek blacharskich,

- Rozebranie ocieplenia podmurówki,

- Wykonanie nowego ocieplenia podmurówki,

- Wykonanie naprawy tynków żywicznych na schodach zewnętrznych,

- Naprawa tynków wewnątrz budynku wraz z malowaniem,

- Prace towarzyszące.

Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonym przedmiarze robót oraz ekspertyzie technicznej będącymi podstawą wykonania w/w prac..

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w oparciu o w/w dokumenty, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych prac oraz bezpieczne korzystanie z placówki przez jej użytkowników.

2.Termin wykonania zamówienia:  rozpoczęcie  - 02.07.2018 r.

zakończenie – 15.08.2018 r.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone                     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna                      ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.

Koperta powinna być oznaczona:

Oferta na: „Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grunwaldzka 15 – modernizacja budynku” – modernizacja przewiązki”.

NIE OTWIERAĆ PRZED 08.06.2018 r. przed godz. 14.00.

Termin składania ofert upływa dnia 08.06.2018 r. o godz. 13.30 .Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój nr 207, w dniu 08.06.2018 r. o godz. 14.00.

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marian Jerzyk - 
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro , pokój Nr 210), w godz. od 7.00 do 15.00, tel. (13) 47 43 210, e-mail: jerzyk.marian@um.krosno.pl