„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

ZP.271.107.2018						     Krosno, dnia 30.08.2018r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne” – gruntowe pompy ciepła.

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 (Formularz oferty), w pkt. 3. Tabeli znalazła się oczywista omyłka pisarska polegająca na wpisaniu błędnej mocy nominalnej pomp tj. 10 kW. Prawidłowa wartość to 13 kW.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie Załącznika nr 1 (Formularz oferty).

W związku z powyższym, Zamawiający zamieszcza zaktualizowany Załącznik nr 1 do SIWZ.