ZP.271.183.2018						      Krosno, dnia 11.01.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi na przesłane przez wykonawcę pytanie dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej. Zakres tej dokumentacji wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z § 4.1 tego rozporządzenia „Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę składa się w szczególności z:

1) projektu budowlanego

2) projektów wykonawczych (…)”

W wyniku analizy załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dokumentacji projektowej stwierdzamy brak niżej wymienionych projektów:

1. Projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowej

- projekt wykonawczy fundamentów

- rysunki wykonawcze elementów wymienionych w przedmiarze tj. NWh-1,     NWh-- 2, NWh-2, Wh-1, NŻh-1, NŻh-2, W-1, W-2

- Rysunki wymienione w spisie rysunków

- SK_KIN_PW_Kb-01 Rzut fundamentów

- SK_KIN_PW_Kb-04 Schemat stropu nad 1 piętrem

- SK_KIN_PW_Kb-05 Schemat stropu nad 2 piętrem

- SK_KIN_PW_Kb-06 płyta fundamentowa pod windę

- SK_KIN_PW_Kb-12 zbrojenie dolne stropu nad 1 piętrem

- SK_KIN_PW_Kb-13 zbrojenie górne stropu nad 1 piętrem

- SK_KIN_PW_Kb-14 zbrojenie dolne stropu nad 2 piętrem

- SK_KIN_PW_Kb-15 zbrojenie górne stropu nad 2 piętrem

- SK_KIN_PW_Kh-1 Schemat fundamentów hali

- SK_KIN_PW_Kh-5 Detale fundamentów

- SK_KIN_PW_Kh-6 Przekrój hali A-A

- SK_KIN_PW_Kh-7 Węzły konstrukcyjne

- SK_KIN_PW_Kh-9 Elementy monolityczne wieńce i nadproża

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający w załączeniu przekazuje następujące pliki:

- Projekt wykonawczy fundamentów zgodnie z uzupełnionymi rysunkami,

- Projekty wykonawcze elementów NWh-1, NWh-2, NWh-3, Wh-1, NŻh-1, NŻh-2,  W-1, W-2 zgodnie z uzupełnionymi rysunkami (rys. „SK_KIN_PW_Kh-9 Elementy monolityczne wieńce i nadproża”),

- Rysunki:

- SK_KIN_PW_Kb-01 Rzut fundamentów

- SK_KIN_PW_Kb-04 Schemat stropu nad 1 piętrem

- SK_KIN_PW_Kb-05 Schemat stropu nad 2 piętrem

- SK_KIN_PW_Kb-06 płyta fundamentowa pod windę

- SK_KIN_PW_Kb-12 zbrojenie dolne stropu nad 1 piętrem

- SK_KIN_PW_Kb-13 zbrojenie górne stropu nad 1 piętrem

- SK_KIN_PW_Kb-14 zbrojenie dolne stropu nad 2 piętrem

- SK_KIN_PW_Kb-15 zbrojenie górne stropu nad 2 piętrem

- SK_KIN_PW_Kh-1 Schemat fundamentów hali

- SK_KIN_PW_Kh-5 Detale fundamentów

- SK_KIN_PW_Kh-6 Przekrój hali A-A

- SK_KIN_PW_Kh-7 Węzły konstrukcyjne

- SK_KIN_PW_Kh-9 Elementy monolityczne wieńce i nadproża

oraz rysunek KIN_PB_DROGI_SYTUACJA SZCZEGÓŁ_D-2_20160622_OG.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji treści formularza oferty oraz wzoru formularza JEDZ, która polega na usunięciu z ww. plików wyrażenia „podpis”. Ma to na celu wyeliminowanie możliwości złożenia przez wykonawców nieprawidłowych ofert, tj. takich, które zostały wydrukowane, odręcznie podpisane, a następnie zeskanowane i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający przypomina, że w obowiązującym stanie prawnym – zgodnie z treścią art. 10a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.