„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

ZP.271.155.2017					              Krosno, dnia 18.12.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych 
z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych

równowartość kwoty 209 000 euro

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Miasto Krosno – Lider

ul. Lwowska 28 a

38-400 Krosno

fax 13 47 43 218

e-mail: zp@um.krosno.pl

strona internetowa Zamawiającego: www.krosno.pl

Gmina Krościenko Wyżne – Partner

ul. Południowa 9

38-422 Krościenko Wyżne

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego

- INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I KOLEKTORY SŁONECZNE – ENERGIA SŁONECZNA

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

- AUTOMATYCZNE KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA – ENERGIA 
Z BIOMASY

44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kotłów

- GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

42511110-5 Pompy grzewcze

45262220-9 Wiercenie studni wodnych

- SYSTEM MONITORINGU WYTWARZANEJ ENERGII

51200000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

2.2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne – wykonanie łącznie z koncepcją zabudowy instalacji oze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – PFU.

W celu sporządzenia oferty w pierwszej kolejności należy stosować się do zapisów zawartych w Załącznikach 5a, 5b, 5c, 5d do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, a gdy takich brak - do zapisów w Załączniku nr 8 do SIWZ – Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i montażu instalacji (również wymiennie na terenie Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne) w trakcie realizacji zamówienia, jeśli taka zmiana będzie niezbędna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Może to nastąpić, gdy w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że nie ma możliwości montażu instalacji na danej nieruchomości, a montaż tej instalacji będzie możliwy w innym Obiekcie bez zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja. W przypadku braku chętnych na instalację danego rodzaju w jednej gminie (tej, w której nastąpiła rezygnacja), instalacja ta zostanie zamontowana u mieszkańca drugiej gminy. W sytuacji, gdy w obu gminach nie będzie możliwa dostawa i montaż instalacji danego typu i o danych parametrach, wówczas zakres przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy zostaną pomniejszone o odpowiednią wartość, z zastrzeżeniem, że zmiana ta jest możliwa maksymalnie do 10 % liczby Instalacji w poszczególnych częściach zamówienia.

- Realizacja zamówienia obejmować będzie wykonanie nie więcej niż 806 Instalacji w podziale na cztery części:

- I część zamówienia: Instalacja zestawów kolektorów słonecznych – nie więcej niż 192 Instalacje, ale nie mniej niż 173 Instalacje;

- II część zamówienia: Instalacja zestawów fotowoltaicznych – nie więcej niż 468 Instalacji, ale nie mniej niż 422 Instalacje;

- III część zamówienia: Instalacja kotłów centralnego ogrzewania na biomasę – nie więcej niż 119 Instalacji, ale nie mniej niż 108 Instalacji;

- IV część zamówienia: Instalacja gruntowych pomp ciepła – nie więcej niż 
27 Instalacji, ale nie mniej niż 25 Instalacji;

- 2.2.1. I część zamówienia: instalacja zestawów kolektorów słonecznych - 192 instalacje.

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”, wykonanie nie więcej niż 192, ale nie mniej niż 173 Instalacji zestawów kolektorów słonecznych stanowiących kompletne funkcjonalne Instalacje, obejmujące między innymi:

- Opracowanie indywidualnej koncepcji instalacji kolektorów słonecznych 
z opinią konstruktora dotyczącą możliwości zainstalowania urządzeń na Obiekcie;

- Dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną nie więcej niż 192 zestawów kolektorów płaskich (posiadających certyfikat wydany nie wcześniej niż w 2012 r. przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 albo posiadających europejski znak jakości „Solar Keymark”) do przygotowania c.w.u. wraz z konstrukcją montażową dostosowaną do miejsca montażu Obiektu;

Uwaga: Zamawiający wymaga umieszczenia naklejki na szybie od wewnętrznej strony kolektora „RPO WP CZYSTA ENERGIA”.

- Wykonanie instalacji elastycznych przewodów słonecznych łączących kolektory słoneczne z podgrzewaczem gwarantujące izolacyjność zgodnie z normami, odporność na działanie promieniowania UV, odporność na uszkodzenia przez ptaki;

- Dostawę, posadowienie i montaż podgrzewacza c.w.u. wyposażonego w: anodę tytanową, dwie wężownice, króćce zasilania: wody z.w., zasilania obiegu c.w.u., powrotu obiegu c.w.u., grzałkę 6/4”, 2 kW 230 V regulowaną ze sterownika, wskaźnik ciśnienia i temperatury;

- Instalację grupy pompowej z separatorem powietrza czujnikiem temperatury i przepływu;

- Instalację naczynia przeponowego wzbiorczego dla glikolu i układu zabezpieczenia obiegu solarnego;

- Instalację naczynia przeponowego wzbiorczego wody i układu zabezpieczenia obiegu wody z.w.;

- Instalację trójdrogowego termostatycznego zaworu mieszającego (antyoparzeniowego) DN20;

- Instalację sterownika obsługującego: układ grzania solarnego c.w.u., pompę cyrkulacyjną c.w.u.; grzałkę; wraz z czujnikami i okablowaniem, z możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych z poziomu Internetu;

- Instalację licznika energii cieplnej (funkcji licznika energii) z możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych z poziomu Internetu z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową;

- Wykonanie w obrębie pomieszczenia, gdzie zabudowany jest podgrzewacz solarny orurowania hydraulicznego i przyłączy do istniejących z.w., c.w.u., c.o., w zakresie niezbędnym do połączenia i prawidłowego funkcjonowania Instalacji;

- Wykonanie w obrębie pomieszczenia, gdzie zabudowany jest sterowniki, instalacji elektrycznej zasilania z ochroną przepięciową, zabezpieczeniem i różnicowoprądowym 30 mA i nadprądowym 10 A gniazda natynkowego 10 A 230 V ze stykiem ochronnym;

- Wykonanie uziemienia Instalacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej funkcjonowania;

- Wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami;

- Wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych wykonanej Instalacji;

- Napełnienie instalacji płynem solarnym dostarczonym przez Wykonawcę;

- Uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;

- Uruchomienie i udział w odbiorze technicznym instalacji;

- Przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji;

- Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze każdej Instalacji w jej lokalizacji Dokumentacji Instalacji zawierającej:

- schemat instalacji;

- prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim;

- certyfikat instalacji podpisany przez certyfikowanego Instalatora;

- protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:

- protokół szczelności instalacji hydraulicznych,

- protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały;

- karty techniczne zamontowanych urządzeń;

- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- kartę gwarancyjną na wykonane roboty;

- protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania;

- kartę REGULACJI;

- protokół odbioru Instalacji podpisany przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego, oraz wykonawcę, przy udziale Użytkownika;

- Wykonanie corocznej regulacji na Obiekcie Instalacji w okresie kolejnych 5-ciu lat, od 2019 do 2023 roku;

- Inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6a.

Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się 
w Załączniku nr 5a do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – PFU.

- 2.2.2. II część zamówienia: instalacja zestawów fotowoltaicznych - 468 instalacji.

- „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”, wykonanie nie więcej niż 468, ale nie mniej niż 422 instalacji fotowoltaicznych, stanowiących kompletne funkcjonalne Instalacje, obejmujących między innymi:

- Opracowanie indywidualnej koncepcji zabudowy instalacji fotowoltaicznej, z opinią konstruktora dotyczącą możliwości zainstalowania urządzeń na Obiekcie;

- Dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną nie więcej niż 468 zestawów generatorów z polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych (posiadających certyfikat wydany nie wcześniej niż w 2012 r. przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub normami równoważnymi) o mocy jednostkowej panelu nie mniej niż 265 Wp, wraz z konstrukcją montażową (aluminium / stal nierdzewna) dostosowaną do miejsca montażu w Obiekcie; Uwaga: Zamawiający wymaga umieszczenia wewnątrz modułu informacji „RPO WP CZYSTA ENERGIA”;

- Ewentualna przebudowa istniejącej instalacji odgromowej kolidującej z montażem urządzeń OZE na dachu budynku;

- Wykonanie i zamocowanie okablowania DC łączącego panele fotowoltaiczne z inwerterem gwarantującego izolacyjność zgodnie z normami, odporność na działanie promieniowania UV, odporność na uszkodzenia przez ptaki i przetarcie od wiatru;

- Instalację inwertera 1- fazowego lub 3- fazowego - w zależności od rodzaju instalacji;

- Zabezpieczenie instalacji po stronie DC między innymi poprzez wyłącznik nadprądowy, ograniczniki przepięć, rozłączniki bezpiecznikowe, rozłącznik izolacyjny;

- Zabezpieczenie instalacji po stronie AC między innymi poprzez ogranicznik przepięć, wyłącznik nadprądowy, rozłącznik izolacyjny, zabezpieczenie różnicowoprądowe;

- Wykonanie uziemienia generatora PV i pozostałej instalacji, wraz z połączeniami wyrównawczymi w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej funkcjonowania;

- Instalację licznika energii elektrycznej (funkcji licznika energii) z aktywnym złączem komunikacyjnym (przynajmniej typu RS 485, Ethernet/USB), zabudowany moduł komunikacji WiFi z jego konfiguracją i zdalny odczyt danych przez Zamawiającego, z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową;

- Zgłoszenie do OSD w imieniu Użytkownika i uczestnictwo w odbiorze instalacji przez Zakład Energetyczny;

- Uruchomienie instalacji po wpięciu do sieci elektroenergetycznej OSD;

dla 207 instalacji kompletowanych pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u wg rys. PV+G:

- Dostawę posadowienie i montaż podgrzewacza c.w.u. wyposażonego w: anodę tytanową, dwie wężownice, króćce zasilania: wody z.w., zasilania obiegu c.w.u., powrotu obiegu c.w.u., grzałkę 6/4”, 2 kW, 230 V z termoregulatorem, wskaźnik ciśnienia i temperatury;

- Instalację naczynia wzbiorczego wody i układu zabezpieczenia obiegu wody z.w.;

Instalację trójdrogowego termostatycznego zaworu mieszającego (antyoparzeniowego) DN20;

- Wykonanie w obrębie pomieszczenia gdzie zabudowany jest podgrzewacz c.w.u. orurowania hydraulicznego i przyłączy do istniejących z.w., c.w.u., c.o., w zakresie niezbędnym do połączenia i prawidłowego funkcjonowania podgrzewacza c.w.u.;

- Wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami;

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania grzałki z zabezpieczeniem różnicowoprądowym 30 mA i nadprądowym 16 A od tablicy rozdzielczej do gniazda natynkowego 16 A 230 V ze stykiem ochronnym w pomieszczeniu podgrzewacza c.w.u.

- Wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych Wykonanej Instalacji c.w.u.,

- Napełnienie i uruchomienie instalacji podgrzewacza c.w.u.;

dla 32 instalacji nie mniej niż 5 kW współpracujących z pompą ciepła:

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania pompy ciepła z ochroną przepięciową, zabezpieczeniem różnicowoprądowym 30 mA i nadprądowym 16 A od tablicy rozdzielczej do gniazda natynkowego 3f 16 A 380 V ze stykiem ochronnym w pomieszczeniu pompy ciepła;

dla wszystkich instalacji:

- Uzupełnienie ubytków ścian, stropów, wypraw, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;

- Uruchomienie i udział w odbiorze technicznym instalacji;

- Przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji;

- Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze każdej Instalacji w jej lokalizacji Dokumentacji Instalacji zawierającej:

- schemat instalacji;

- prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim;

- certyfikat instalacji podpisany przez certyfikowanego Instalatora;

- protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:

- protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,

- protokół szczelności instalacji hydraulicznych,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały;

- karty techniczne zamontowanych urządzeń;

- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- kartę gwarancyjną na wykonane roboty

- protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania;

- kartę REGULACJI;

- protokół odbioru Instalacji podpisany przez dwóch Przedstawicieli Zamawiającego, oraz wykonawcę, przy udziale Użytkownika;

- Wykonanie corocznej regulacji na Obiekcie Instalacji w okresie kolejnych 5-ciu lat, od 2019 do 2023 roku;

- Inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6b;

Na każdym etapie wykonawstwa Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczego przebadania na własny koszt modułów fotowoltaicznych w celu potwierdzenia ich parametrów i jakości w szczególności napięcie jałowe, prąd zwarciowy, mikropęknięcia w niezależnym laboratorium. W przypadku niespełnienia wymaganych parametrów przez moduł z danej partii, Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia badania wszystkich modułów z tej partii na koszt wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przebadania przy użyciu kamery termowizyjnej na własny koszt losowo wybranej instalacji w czasie odbioru. W przypadku niespełnienia wymagań jakościowych Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia badania wszystkich nie przebadanych wcześniej instalacji na koszt wykonawcy. Moduły nie spełniające wymagań zostaną wymienione na koszt wykonawcy.

Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się 
w Załączniku nr 5b do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – PFU.

- 2.2.3. III część zamówienia: instalacja kotłów centralnego ogrzewania na biomasę – 119 instalacji.

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”, wykonanie nie więcej niż 119, ale nie mniej niż 108 instalacji kotłów 5 klasy na biomasę, stanowiących kompletne funkcjonalne Instalacje, obejmujące między innymi:

- Opracowanie indywidualnej koncepcji wymiany kotła centralnego ogrzewania opalanego biomasą;

- Demontaż i przekazanie mieszkańcowi starego kotła c.o. na paliwo stałe;

- Dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną nie więcej niż 119 automatycznych kotłów centralnego ogrzewania 5 klasy efektywności energetycznej (posiadających certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie zgodności z normą PN-EN 303-5:2012), na paliwo podstawowe pellet, z automatycznym zasypem paliwa; wraz z dostosowaniem do miejsca montażu w Obiekcie;

- Instalacja czopucha z wyczystką, rurą żarową i przyłączenie kotła do istniejącego kanału spalinowego komina;

- Instalację zespołu ochrony kotła (między innymi od temperatury i ciśnienia) w zakresie niezbędnych urządzeń wymaganych przez producenta kotła w oparciu o dokumentację techniczną kotła do pracy w zalecanym układzie otwartym lub dopuszczalnym alternatywnie układzie zamkniętym, dostosowanym do warunków Obiektu;

- Instalację zespołu pompowo – zaworowego obiegu płytowego wymiennika ciepła;

- Instalację zespołu zaworowego z zaworem trójdrogowym do podgrzewacza pojemnościowego c.w.u.;

- Podłączenie kotła do istniejących instalacji: z.w., c.o., c.w.u. w obrębie pomieszczenia, gdzie zamontowano kocioł, w zakresie niezbędnym do połączenia i prawidłowego funkcjonowania Instalacji;

- Instalację licznika energii cieplnej (funkcji licznika energii) z zapewnieniem odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyprodukowanego ciepła lokalnie z panelu urządzenia i możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych z poziomu Internetu;

- Instalację sterownika kotła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej, czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u. regulacją zaworu trójdrogowego, okablowaniem dla poprawnej pracy Instalacji, z możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych z poziomu Internetu z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową;

- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania sterownika kotła z ochroną przepięciową, zabezpieczeniem i różnicowoprądowym 30 mA i nadprądowym 10 A gniazda natynkowego 10 A 230 V ze stykiem ochronnym w obrębie pomieszczenia gdzie zamontowano sterownik kotła;

- Wykonanie uziemienia instalacji kotłowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej funkcjonowania;

- Wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami;

- Wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych wykonanej Instalacji,

- Napełnienie instalacji;

- Uzupełnienie ubytków ścian, ew. stropów po przejściach przewodów;

- Dostarczenie paliwa (pelletu) w ilości 20 kg na pierwsze uruchomienie;

- Uruchomienie i udział w odbiorze technicznym instalacji;

- Przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji;

- Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze każdej Instalacji w jej lokalizacji Dokumentacji Instalacji zawierającej:

- schemat instalacji;

- prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim;

- certyfikat instalacji podpisany przez certyfikowanego Instalatora;

- protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:

- protokół szczelności instalacji hydraulicznych,

- protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały;

- karty techniczne zamontowanych urządzeń;

- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- kartę gwarancyjną na wykonane roboty;

- protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania;

- kartę REGULACJI;

- protokół odbioru Instalacji podpisany przez dwóch Przedstawicieli Zamawiającego, oraz wykonawcę, przy udziale Użytkownika;

- Wykonanie corocznej regulacji na Obiekcie Instalacji w okresie kolejnych 5-ciu lat, od 2019 do 2023 roku.

- Inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6c.

Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się 
w Załączniku nr 5c do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – PFU.

- 2.2.4. IV część zamówienia: instalacja gruntowych pomp ciepła – 27 instalacji.

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”, wykonanie nie więcej niż 
27, ale nie mniej niż 25 instalacji gruntowych pomp ciepła, stanowiących kompletne funkcjonalne Instalacje, obejmujące między innymi:

- Opracowanie indywidualnej koncepcji instalacji gruntowej pompy ciepła;

- Demontaż i przekazanie mieszkańcowi starego kotła c.o. na paliwo stałe;

- Dostawę i montaż, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, dolnego 
źródła w postaci: wykonania gruntowego wymiennika pionowego – odwiertów, studni, kolektorów, dla gruntowych pomp ciepła wraz z dostosowaniem do miejsca montażu w Obiekcie;

- Dostawę, posadowienie i montaż, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, gruntowych pomp ciepła wraz z pompami obiegowymi, przeponowymi naczyniami wyrównawczymi i zestawami połączeniowymi pomp obiegowych dolnego i górnego źródła;

- Dostawę, posadowienie i montaż, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, zasobników buforowych c.o. o pojemności 200 L (300 L), wraz z zestawami połączeniowymi do pompy obiegowej c.o. górnego źródła;

- Dostawę, posadowienie i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną wymiennika dla c.w.u., wraz z zestawami połączeniowymi do c.w.u. górnego źródła;

- Instalację licznika energii cieplnej (funkcji licznika energii) z zapewnieniem odczytu czasu pracy instalacji i ilości wyprodukowanego ciepła lokalnie z panelu urządzenia i możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do odczytu danych z poziomu Internetu;

- Instalację sterownika pompy ciepła z czujnikami temperatury zewnętrznej, pokojowej, czujnikami niezbędnymi do współpracy z instalacją c.o., c.w.u., dolnego, górnego źródła i poprawnej pracy Instalacji, z okablowaniem, z możliwością rozbudowy o moduł komunikacji WiFi do zdalnej obsługi i odczytu danych z poziomu Internetu z dowolnego urządzenia z dostępem Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową;

- Wykonanie w obrębie Obiektu przewodów instalacji: dolnego źródła, górnego źródła, w obrębie maszynowni orurowania i podłączeń do z.w., c.o., c.w.u. w zakresie niezbędnym do połączenia i prawidłowego funkcjonowania Instalacji;

- Wykonanie izolacji termicznych zgodnie z obowiązującymi normami;

- Wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji;

- Napełnienie instalacji;

- Uzupełnienie ubytków ścian, ew. stropów po przejściach przewodów;

- Uruchomienie i udział w odbiorze technicznym instalacji;

- Przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi instalacji oraz jej bieżącej konserwacji;

- Przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze każdej Instalacji w jej lokalizacji Dokumentacji Instalacji zawierającej:

- schemat instalacji

- prostą instrukcję użytkowania Instalacji napisaną językiem nietechnicznym w języku polskim;

- certyfikat instalacji podpisany przez certyfikowanego Instalatora;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2023) wraz z załącznikiem „Operat geodezyjny”.

- protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:

- protokół szczelności instalacji hydraulicznych,

- protokół pomiaru przepływów z dolnego źródła,

- protokół pomiaru instalacji elektrycznej i uziemiającej,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty bezpieczeństwa, atesty zgodności na wbudowane materiały;

- karty techniczne zamontowanych urządzeń;

- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń;

- kartę gwarancyjną na wykonane roboty;

- protokół przeszkolenia Użytkownika w zakresie bezpiecznej obsługi instalacji wraz z przekazaniem instrukcji użytkowania;

- kartę REGULACJI;

- protokół odbioru Instalacji podpisany przez dwóch przedstawicieli Zamawiającego, oraz wykonawcę, przy udziale Użytkownika;

- Wykonanie corocznej regulacji na Obiekcie Instalacji w okresie kolejnych 5-ciu lat, od 2019 do 2023 roku;

- Inne elementy ujęte w załącznikach do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6d.

Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się 
w Załączniku nr 5d do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – PFU.

Dla każdej części zamówienia:

a) wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt w danym rodzaju muszą: być nowe, posiadać ważne certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w dokumentacji technicznej.

Ponadto dla danej części zamówienia wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt w danym asortymencie muszą pochodzić od jednego producenta dla danego asortymentu np. wszystkie płyty kolektorów słonecznych muszą pochodzić od jednego producenta.

b) wykonawca winien przygotować i uzgodnić z Zamawiającym komplet dokumentów: projektowych; odbiorowych - protokołu odbioru (częściowego i końcowego); protokołu przekazania użytkownikowi instrukcji; karty regulacji; Certyfikatu Instalacji i innych dokumentów mających wpływ na poprawne funkcjonowanie instalacji.

c) wszelka dokumentacja związana z realizacją umowy winna posiadać oznakowanie o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej (dot. umów, protokołów odbioru, instrukcji obsługi itp.) - wzór ww. dokumentów wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu.

d) równoważne rozwiązania techniczne.

W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".

W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych identycznych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania wskazane przez Zamawiającego.

Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność 
z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, 
w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu, o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych 
i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową.

W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć przed podpisaniem umowy wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie) i uzyskać akceptację Zamawiającego.

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie wykonawcy.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery części.

5. Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.

6. Termin wykonania zamówienia, rozliczenia, gwarancja

6.1. Termin wykonania przedmiotu umowy dla każdej części zamówienia – do dnia 1 października 2018 r.

Przedmiot umowy winien być realizowany zgodnie z poniższym harmonogramem (dotyczy każdej z części):

| Lp. | Okres realizacji | Zaawansowanie odbioru wykonanych instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | do dnia 15 maja 2018 r. | 10 % |
| 2. | do dnia 15 lipca 2018 r. | 50 % |
| 3. | do dnia 1 października 2018 r. | 100 % |

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień odbioru instalacji, 
w którym wykonawca przekaże Zamawiającemu Certyfikat Instalacji i pełną dokumentację dostarczonych urządzeń z kartami gwarancyjnymi.

Certyfikat Instalacji – dokument podpisany przez certyfikowanego Instalatora UDT poświadczający parametry techniczne instalacji dopuszczonej do użytkowania;

Zamawiający wymaga, aby wykonanie Instalacji w części I, II, III zamówienia 
w ramach jednego Obiektu nie trwało dłużej niż 5 dni roboczych następujących po sobie, a w części IV nie trwało dłużej niż 10 dni roboczych następujących po sobie. Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny wykonawca przerwał wykonanie rozpoczętego montażu w zakresie jednego Obiektu.

Pojęcie Obiekt oznacza – część nieruchomości, w szczególności część połaci dachu i/lub ściany zewnętrznej, oraz część wewnętrzną budynku mieszkalnego i/lub gospodarczego, w tym przestrzeni wskazanego pomieszczenia i ścian wewnętrznych i/lub gruntu, o powierzchni niezbędnej do zainstalowania Instalacji, jej prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji;

6.2. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

6.3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla istotnej części Instalacji dla przedmiotu zamówienia:

- I część zamówienia: instalacja zestawów kolektorów słonecznych:

- gwarancja na kolektor słoneczny i jego wydajność - nie mniej niż 10 lat,

- gwarancja na podgrzewacz solarny c.w.u. - nie mniej niż 6 lat;

- II część zamówienia: instalacja zestawów fotowoltaicznych:

- gwarancja na moduły fotowoltaiczne - nie mniej niż 10 lat,

- gwarancja na inwerter - nie mniej niż 6 lat;

III część zamówienia: instalacja kotłów c.o. na biomasę:

- gwarancja na kocioł - nie mniej niż 6 lat;

IV część zamówienia: instalacja pomp ciepła:

- gwarancja na pompę ciepła – nie mniej niż 6 lat,

- gwarancja na gruntowy wymiennik ciepła – nie mniej niż 6 lat;

Dla pozostałych części Instalacji niż wymienione powyżej wykonawca udzieli Zamawiającemu dla każdej części zamówienia:

a) gwarancja na pozostałe elementy Instalacji i roboty montażowe – nie mniej niż 6 lat,

b) gwarancja czasu usunięcia skutecznie zgłoszonej awarii w okresie gwarancyjnym – nie dłużej niż 48 godzin,

c) płatne usługi serwisowe w okresie pogwarancyjnym w okresie 10 lat,

d) opcja możliwości dokupienia gwarancji dla istotnej części Instalacji;

Okresy gwarancji są liczone od dnia przekazania Certyfikatu danej Instalacji.

7. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj.:

7.1. Spełniają warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

7.1.1. Określenie warunków.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

7.2. Spełniają warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

7.2.1. Określenie warunków.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

7.3. Spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.

7.3.1. Określenie warunków.

Część I:

1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę i wykonanie kolektorów słonecznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto.

Jeżeli wymagane wartości dostaw w ramach ww. warunku wyrażone będą w innej walucie niż PLN, wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie dotyczące niniejszego zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę należy dokonać przeliczenia wg kursu z dnia poprzedzającego publikację ogłoszenia.

2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami:

I. posiadającymi następujące uprawnienia budowlane:

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;

c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

II. posiadającymi kwalifikacje do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii (słonecznych systemów grzewczych):

a) co najmniej dwiema osobami (Instalatorami), które figurują w Rejestrze certyfikowanych instalatorów oraz wydanych certyfikatów i ich wtórników (www.UDT.gov.pl).

W przypadku oferty wspólnej wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie.

Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

3) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami/urządzeniami technicznymi:

a) co najmniej jednym podnośnikiem koszowym (zwyżka) na samochodzie dostawczym o wysięgu nie mniej niż 20 m.

Część II:

1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę i wykonanie instalacji fotowoltaicznych prosumenckich o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto.

Jeżeli wymagane wartości dostaw w ramach ww. warunku wyrażone będą w innej walucie niż PLN, wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie dotyczące niniejszego zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę należy dokonać przeliczenia wg kursu z dnia poprzedzającego publikację ogłoszenia.

2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami:

I. posiadającymi następujące uprawnienia budowlane:

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

e) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

II. posiadającymi kwalifikacje do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii (systemów fotowoltaicznych):

a) co najmniej dwiema osobami (Instalatorami), które figurują w Rejestrze certyfikowanych instalatorów oraz wydanych certyfikatów i ich wtórników (www.UDT.gov.pl).

W przypadku oferty wspólnej wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie.

Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

3) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami/urządzeniami technicznymi:

a) co najmniej dwoma podnośnikami koszowymi (zwyżka) na samochodzie dostawczym o wysięgu nie mniej niż 20 m.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie.

Część III:

1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę i wykonanie obejmujące instalację kotłów małej mocy (do 50 kW) o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.

Jeżeli wymagane wartości dostaw w ramach ww. warunku wyrażone będą w innej walucie niż PLN, wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie dotyczące niniejszego zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę należy dokonać przeliczenia wg kursu z dnia poprzedzającego publikację ogłoszenia.

2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami:

I. posiadającymi następujące uprawnienia budowlane:

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

II. posiadającymi kwalifikacje do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii (kotłów i pieców na biomasę):

a) co najmniej jedną osobą (Instalatorem), która figuruje w Rejestrze certyfikowanych instalatorów oraz wydanych certyfikatów i ich wtórników (www.UDT.gov.pl).

W przypadku oferty wspólnej wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie.

Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

Część IV:

1) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę i wykonanie obejmującą wykonanie instalacji pomp ciepła o mocy do 20 kW o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.

Jeżeli wymagane wartości dostaw w ramach ww. warunku wyrażone będą w innej walucie niż PLN, wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie dotyczące niniejszego zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę należy dokonać przeliczenia wg kursu z dnia poprzedzającego publikację ogłoszenia.

2) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami:

I. posiadającymi następujące uprawnienia budowlane:

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

II. posiadającymi kwalifikacje do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii (pomp ciepła):

a) co najmniej jedną osobą (Instalatorem), która figuruje w Rejestrze certyfikowanych instalatorów oraz wydanych certyfikatów i ich wtórników (www.UDT.gov.pl).

W przypadku oferty wspólnej wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie.

Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

7.4. Podstawy wykluczenia - dot. wszystkich części

Podstawą wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zaistnienie przesłanki określonej w:

- art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp,

- art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2-7 ustawy Pzp.

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, na zdolnościach których wykonawca polega w trybie art. 22a Ustawy.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - dot. wszystkich części

8.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu obowiązany jest on złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2a do niniejszej SIWZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – w skrócie JEDZ).

Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ). Dokument ten należy wypełnić w następującym zakresie: część II, część III, w części IV sekcja  i sekcja C 10 oraz część VI.

8.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów, odrębnie dla każdego podmiotu.

8.4. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, złożył JEDZ dotyczący podwykonawców, odrębnie dla każdego podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.

8.5. W przypadku, gdy wykonawcy powołują się w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych, mogą wskazać te bazy danych (np. adresy stron internetowych), tak aby Zamawiający mógł samodzielnie pobrać taki dokument.

Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się w Załączniku Nr 2b do SIWZ oraz na stronie www.uzp.gov.pl

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp (brak podstaw wykluczenia) - dot. wszystkich części

9.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

9.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.1 ppkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

9.6. Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę wykluczeniu podlega cała grupa, jeśli w stosunku do jednego z nich stwierdzono wystąpienie przesłanek wykluczających, a wykonawca ten nie przedstawił dowodów, o których mowa wyżej.

Jeśli przesłanki wykluczające dotyczą innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, albo podwykonawców wskazanych w ofercie, wykonawca przedłoży stosowne środki dowodowe w odniesieniu do tych podmiotów i podwykonawców.

Jeśli w trakcie postępowania wyjaśniającego okaże się, że podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca podlega wykluczeniu, wykonawca będzie zobowiązany zastąpić ten podmiot lub tego podwykonawcę innym podmiotem lub podwykonawcą nie podlegającym wykluczeniu, albo będzie zobowiązany udowodnić samodzielne spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia za ich niespełnienie lub samodzielnie wykonać zamówienie.

9.7. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

9.8. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa punkcie 9.7 pkt. 1, 2 i 3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dotyczy 9.7 pkt 2 i 3 SIWZ).

Ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dotyczy 9.7 pkt 1 SIWZ).

Ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 oraz art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego)

10.1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego - dot. wszystkich części:

a) złożyć wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich:

- przedmiotu,

- wartości,

- daty wykonania,

- podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane;

b) załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- referencje,

- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

10.2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest - dot. wszystkich części:

a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

b) podać informację o podstawie do dysponowania osobami ujętymi w wykazie.

10.3. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania narzędziami/urządzeniami technicznymi (warunek zdolności technicznej) wykonawca zobowiązany jest złożyć - dot. I i II części:

a) wykaz narzędzi/urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego,

b) informację o podstawie dysponowania tymi zasobami.

10.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty - dot. wszystkich części:

- opis oferowanych Instalacji potwierdzający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ,

- opis oferowanych wszystkich urządzeń, z podaniem ich kart katalogowych, potwierdzający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ;

11. Poleganie na potencjale innych podmiotów

11.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

11.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

11.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa wart. 24 ust. l pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

11.4. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa w pkt 11.1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa pkt 11.1.

12. Kolejność działań związanych z wyborem oferty oraz zasady dotyczące składania dokumentów i oświadczeń

a) w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oznacza to, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym – wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

b) w tym celu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

c) każdy wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

UWAGA: w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę złożenie przez wykonawcę oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej nie jest niezbędne.

d) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

e) jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

13. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r. poz. 570).

14. Wykonywanie części zamówienia przez podwykonawców

14.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożenia jednolitych dokumentów dotyczących podwykonawców.

14.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany do wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

14.3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

14.4. Zasady opisane w pkt 14.3. SIWZ stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.

14.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

14.6. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją umowy w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, zawarte między wykonawcą z co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami.

15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami

15.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem (w zależności od rodzaju przekazywanego dokumentu i wymogów dotyczących formy jego złożenia – patrz rozdział 13 SIWZ).

15.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są:

- Aleksander Sarnecki – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
w Krośnie, ul. Staszica 2, w sprawach merytorycznych,

- Małgorzata Babczyńska, Edyta Filip – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, w sprawach formalno - prawnych;

Sposób porozumiewania się:

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca – Krosno, ul. Lwowska 28a, z dopiskiem „Biuro Zamówień Publicznych”

- faksem – nr.: 13 47 43 218

- drogą elektroniczną – zp@um.krosno.pl

16. Wyjaśnienia treści SIWZ

16.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

16.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieszcza na stronie internetowej.

Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich wykonawców.

17. Wadium i termin związania ofertą

17.1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Część I: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

Część II: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

Część III: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),

Część IV: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);

Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek Zamawiającego w banku Pekao S.A. 64 1240 1792 1111 0010 6150 0157.

Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale (nie dotyczy potwierdzenia dokonania przelewu). Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w pokoju nr 219 przy ul. Lwowskiej 28a, natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą.

Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert.

Oferty wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom odrzuca się.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

17.2. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

18. Opis sposobu przygotowania ofert

18.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.

18.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

18.3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego postępowania są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2003r. Dz. U. nr 153, poz. 1503 ze zm.), które to informacje, na podstawie zastrzeżenia zawartego w ofercie, nie będą udostępnione innym osobom. W związku z tym, wykonawca dokonujący zastrzeżenia o nieujawnianiu zawartych w złożonej ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, zapakuje strony oferty z taką zawartością do odrębnej koperty, którą oznaczy sformułowaniem – „tajemnica przedsiębiorcy”.

Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanych przepisów, Zamawiający uzna ich zastrzeżenie za bezskuteczne - o czym poinformuje wykonawcę.

Wykonawca nie może zastrzec w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

18.4. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty, w tym stron zamieszczonych w kopercie zawierającej informacje chronione przez wykonawcę, zachowując ciągłość numeracji.

18.5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza oferty przygotowanego przez Zamawiającego oraz pozostałych załączników.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczający ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:

Urząd Miasta Krosna

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Oferta na przetarg nieograniczony pn.:

- Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych 
z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne – cz. …

- Nie otwierać przed 29 stycznia 2018r. przed godziną 11.00.

Ofertę należy złożyć w pokoju nr 01 nie później niż do dnia 29 stycznia 2018r. do godziny 10.00.

Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie jej złożenia (z odnotowaną datą i godziną jej złożenia).

Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana nazwą i adresem wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca.

18.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów.

Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika.

Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców.

Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem.

18.7. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone.

18.8. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.

19. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert

19.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, w pokoju nr 01 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 29 stycznia 2018r. do godz. 10.00.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, w dniu 29 stycznia 2018r. o godz. 11.00, w sali nr 313.

19.2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga powiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przygotowanego i oznaczonego w sposób określony w rozdziale 18 SIWZ, z dodatkowym oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

19.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

20. Sposób obliczenia ceny

20.1. Cena musi zawierać całkowite koszty wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

Wykonawca uwzględni w wartości brutto instalacji podatek VAT w wysokości 8 % dla instalacji zabudowanych bezpośrednio na budynku mieszkalnym i 23 % poza budynkiem mieszkalnym w zależności od miejsca montażu Instalacji / przekroczenia wskaźników powierzchniowych budynku.

Po podpisaniu umowy wykonawca (dot. wszystkich części zamówienia) przedstawi Zamawiającemu szczegółowe wyliczenie ceny netto zamówienia z podziałem na poszczególne Instalacje ze względu na ich moc i usytuowanie.

20.2. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek wykonawcą, dotyczących złożonej ofert oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawy przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich w treści oferty, oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

20.3. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia publicznego zostanie określone w oparciu o złożoną ofertę cenową. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

20.4. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

20.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.

21. Kryteria oceny ofert:

Część I:

  - cena (C) – 60 % (max. 60 pkt)

  - jakość (J) – 20 % (max. 20 pkt)

  - wydłużenie okresu gwarancji (G) – 20 % (max. 20 pkt)

Ilość punktów jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert może uzyskać oferta to 100 punktów, czyli 1 punktowi odpowiada 1 procent i tak:

1) Kryterium: cena (max. 60 pkt):

Sposób wyliczenia punktów (max. 60 pkt) za ceną oferty wg następującego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną (zł)

C = --------------------------------------------------- x 60 (pkt)

cena oferty badanej (zł)

2) Kryterium jakościowe (max. 20 pkt):

W kryterium jakościowym zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

Kryterium J1 – pompa obiegu solarnego w klasie energetycznej nie gorszej niż EEI ≤ 0,21– 10 pkt

Kryterium J2 – zabudowany moduł komunikacji WiFi – 10 pkt

J = J1 + J2

3) Kryterium: wydłużenie okresu gwarancji (max. 20 pkt)

W kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

Kryterium G1 - zaoferowanie gwarancji na każdy kolektor słoneczny nie krótszej niż 12 lat – 10 pkt

Kryterium G2 - zaoferowanie gwarancji na każdy podgrzewacz c.w.u. nie krótszej niż 8 lat – 10 pkt

G = G1 + G2

Uwaga:

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż wykazany powyżej otrzyma maksymalną liczbę punktów.

Brak podania okresu gwarancji Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego okresu gwarancji.

Łączna ocena oferty = C + J + G

Ilość punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert może uzyskać oferta to 100 punktów, czyli 1 punktowi odpowiada 1 procent.

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w SIWZ uzyska największą łączną liczbę punktów (suma punktów uzyskanych łącznie we wszystkich ww. kryteriach).

Część II:

- cena (C) – 60 % (max. 60 pkt)

- jakość (J) – 20 % (max. 20 pkt)

- wydłużenie okresu gwarancji (G) – 20 % (max. 20 pkt)

Ilość punktów jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert może uzyskać oferta to 100 punktów, czyli 1 punktowi odpowiada 1 procent i tak:

1) Kryterium: cena (max. 60 pkt):

Sposób wyliczenia punktów (max. 60 pkt) za ceną oferty wg następującego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną (zł)

C = ---------------------------------------------------- x 60 (pkt)

cena oferty badanej (zł)

2) Kryterium jakościowe (max. 20 pkt):

W kryterium jakościowym zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

Kryterium J1 – dostawa modułów fotowoltaicznych w technologii wykonania nie gorszej niż 5 BB – 10 pkt.

Kryterium J2 – tolerancja napięcia zasilania inwertera AC nie mniej niż +/-15 % – 10 pkt.

J = J1 + J2

3) Kryterium: wydłużenie okresu gwarancji (max. 20 pkt)

W kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

Kryterium G1 - zaoferowanie gwarancji na wszystkie moduły fotowoltaiczne nie krótszej niż 12 lat – 10 pkt

Kryterium G2 - zaoferowanie gwarancji na każdy inwerter:

- nie krótszej niż 8 lat – 5 pkt

- nie krótszej niż 10 lat – 10 pkt

G = G1 + G2

Uwaga:

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż wykazany powyżej otrzyma maksymalną liczbę punktów.

Brak podania okresu gwarancji Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego okresu gwarancji.

Łączna ocena oferty = C + J + G

Ilość punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert może uzyskać oferta to 100 punktów, czyli 1 punktowi odpowiada 1 procent.

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w SIWZ uzyska największą łączną liczbę punktów (suma punktów uzyskanych łącznie we wszystkich ww. kryteriach).

Część III:

- cena (C) – 60 % (max. 60 pkt)

- jakość (J) – 20 % (max. 20 pkt)

- wydłużenie okresu gwarancji (G) – 20 % (max. 20 pkt)

Ilość punktów jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert może uzyskać oferta to 100 punktów, czyli 1 punktowi odpowiada 1 procent i tak:

1) Kryterium: cena (max. 60 pkt):

Sposób wyliczenia punktów ( max. 60 pkt) za ceną oferty wg następującego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną (zł)

C = --------------------------------------------------- x 60 (pkt)

cena oferty badanej (zł)

2) Kryterium jakościowe (max. 20 pkt):

W kryterium jakościowym zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

Kryterium J1 - kocioł zgazowujący drewno z podajnikiem pelletu – 10 pkt

Kryterium J2 - zabudowany moduł WiFi – 10 pkt

J = J1 + J2

3) Kryterium: wydłużenie okresu gwarancji (max. 20 pkt)

W kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

- zaoferowanie gwarancji na każdy kocioł nie krótszej niż 10 lat – 20 pkt

Uwaga:

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż wykazany powyżej otrzyma maksymalną liczbę punktów.

Brak podania okresu gwarancji Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego okresu gwarancji.

Łączna ocena oferty = C + J + G

Ilość punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert może uzyskać oferta to 100 punktów, czyli 1 punktowi odpowiada 1 procent.

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w SIWZ uzyska największą łączną liczbę punktów (suma punktów uzyskanych łącznie we wszystkich ww. kryteriach).

Część IV:

- cena (C) – 60 % (max. 60 pkt)

- jakość (J) – 20 % (max. 20 pkt)

- wydłużenie okresu gwarancji (G) – 20 % (max. 20 pkt)

Ilość punktów jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert może uzyskać oferta to 100 punktów, czyli 1 punktowi odpowiada 1 procent i tak:

1) Kryterium: cena (max. 60 pkt):

Sposób wyliczenia punktów (max. 60 pkt) za ceną oferty wg następującego wzoru:

cena oferty z najniższą ceną (zł)

C = ---------------------------------------------------- x 60 (pkt)

cena oferty badanej (zł)

2) Kryterium jakościowe (max. 20 pkt):

W kryterium jakościowym zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

Kryterium J1 - dodatkowe 10 % odwiertu – 10 pkt

Kryterium J2 - zabudowany moduł komunikacji WiFi – 10 pkt

J = J1 + J2

Kryterium: wydłużenie okresu gwarancji (max. 20 pkt)

W kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

Kryterium G1 - zaoferowanie gwarancji na każdą pompę ciepła nie krótszej niż 10 lat – 10 pkt

Kryterium G2 - zaoferowanie gwarancji na każdy gruntowy wymiennik ciepła nie krótszej niż 10 lat – 10 pkt

G = G1 + G2

Uwaga:

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż wykazany powyżej otrzyma maksymalną liczbę punktów.

Brak podania okresu gwarancji Zamawiający potraktuje jako zaoferowanie najkrótszego dopuszczalnego okresu gwarancji.

Łączna ocena oferty = C + J + G

Ilość punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia kryteriów oceny ofert może uzyskać oferta to 100 punktów, czyli 1 punktowi odpowiada 1 procent.

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w SIWZ uzyska największą łączną liczbę punktów (suma punktów uzyskanych łącznie we wszystkich ww. kryteriach).

22. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie – dotyczące w szczególności:

  - przypadkowego przeoczenia lub oczywistego błędu pisarskiego, który dotyczy mylnego użycia wyrazu, jego pisowni albo opuszczenia jakiegoś wyrazu lub jego części – poprzez uzupełnienie bądź poprawienie pisarskiego błędu,

- oczywiste omyłki rachunkowe,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

23. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie ma możliwości jej poprawy na podst. art. 87 ust. 2 pkt 3) Ustawy,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy,

8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą,

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,

10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

24. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

25. Formalności dotyczące podpisania umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty pocztą elektroniczną lub faksem.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym od powyższego, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

3. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone przez Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Bezpośrednio przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Osoby występujące po stronie wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

26. Istotne zmiany w umowie – dot. wszystkich części

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:

1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

- w przypadku wystąpienia problemów z dotrzymaniem terminu dostaw i ich wykonania na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

- w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów,

- w przypadku zawieszenia realizacji dostaw i ich wykonania przez Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

- zmiana stawki urzędowej podatku VAT,

- rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych dostaw.

3. Inne zmiany:

- w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów (np. urządzenia o równoważnych parametrach, w nowszej i lepszej technologicznie ich wersji itp.), jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia ceny,

b) w przypadku, gdy zaoferowane przez wykonawcę urządzenie zostało wycofane z produkcji Zamawiający dopuszcza, po uzgodnieniu, dostarczenie urządzenia o parametrach równoważnych bądź lepszych, jeżeli nie prowadzi to do zwiększenia ceny,

c) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,

d) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:

- powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy,

- zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji prac,

- powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,

o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

e) w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia, mogą ulec zmianie terminy odstąpienia od umowy.

- f) Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i montażu instalacji (również wymiennie na terenie Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne) w trakcie realizacji zamówienia, jeśli taka zmiana będzie niezbędna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Może to nastąpić, gdy w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że nie ma możliwości montażu instalacji na danej nieruchomości, a montaż tej instalacji będzie możliwy w innym Obiekcie bez zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja. W przypadku braku chętnych na instalację danego rodzaju w jednej gminie (tej, w której nastąpiła rezygnacja), instalacja ta zostanie zamontowana u mieszkańca drugiej gminy. W sytuacji, gdy w obu gminach nie będzie możliwa dostawa i montaż instalacji danego typu i o danych parametrach, wówczas zakres przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy zostaną pomniejszone o odpowiednią wartość, z zastrzeżeniem, że zmiana ta jest możliwa maksymalnie do 10 % liczby Instalacji w poszczególnych częściach zamówienia.

4. Warunki zmian:

- inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,

- uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych dostaw,

- forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

27. Środki ochrony prawnej

1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób.

4. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu a także odwołanie dotyczące treści SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołanie powinno czynić zadość wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, w szczególności:

a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

b) określać żądanie odwołującego;

c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, a by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia wynosi 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku z niżej wymienionych form:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

3. Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

4. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

5. W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niż w pieniężna.

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Załączniki:

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d.

2. Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – Załącznik nr 2a.

3. Instrukcja wypełniania JEDZ – Załącznik nr 2b.

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 3a, 3b.

5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4.

6. Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 5a, 5b, 5c, 5d.

7. Wzór umowy – Załącznik nr 6a, 6b, 6c, 6d.

8. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Gminy Miasto Krosno oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Gminy Krościenko Wyżne – Załącznik nr 8.

„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

Załącznik Nr 1a

OFERTA

CZĘŚĆ I

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych 
z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”

W imieniu wykonawcy1 …………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy …………………………….

nr faks: ……………………………….., e-mail: ………………………..………………………..

oświadczam, co następuje:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę brutto: ................................. zł

(słownie: ................................................................................................................).

- Instalacja zestawów kolektorów słonecznych - 192 instalacje

| Lp. | Element | Razem Ilość instalacji | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KS2, Zestaw dwóch płaskich kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym, z podgrzewaczem pojemności 200 L i grzałką 2kW 230V sterowaną regulatorem Instalacji w tym: | 102 |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 71 |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 31 |  |  | 8 |  |
| 1a. | KS2, Zestaw dwóch płaskich kolektorów słonecznych na dachu poza budynkiem mieszkalnym lub na gruncie, z podgrzewaczem pojemności 200 L i grzałką 2kW 230V sterowaną regulatorem Instalacji w tym: | 4 |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 1 |  |  | 23 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 3 |  |  | 23 |  |
| 2. | KS3, Zestaw trzech płaskich kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym, z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2kW 230V sterowaną regulatorem Instalacji w tym: | 84 |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 50 |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 34 |  |  | 8 |  |
| 2a. | KS3, Zestaw trzech płaskich kolektorów słonecznych na dachu poza budynkiem mieszkalnym lub na gruncie z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2kW 230V sterowaną regulatorem Instalacji w tym: | 2 |  |  | 23 |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 1 |  |  | 23 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 1 |  |  | 23 |  |
|  | RAZEM | 192 | -------- |  | --- |  |

2. Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

3. Oferowane kolektory słoneczne posiadają następujące dodatkowe parametry jakościowe:

a) pompy obiegu solarnego w klasie energetycznej nie gorszej niż EEI ≤ 0,21

□ tak

□ nie

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej z ww. opcji Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje ww. parametru.

b) zabudowany moduł komunikacji WiFi

□ tak

□ nie

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej z ww. opcji Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje ww. parametru.

4. Oferuję:

a) udzielenie ……. - letniego okresu gwarancji na każdy kolektor słoneczny

b) udzielenie ……. - letniego okresu gwarancji na każdy podgrzewacz c.w.u.

W przypadku, gdy wykonawca nie określi oferowanego przez siebie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje minimalne okresy gwarancji.

5. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia 
oraz Załącznikami do SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia.

6.* Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i zawarte są na stronach nr .......

(UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia przez Wykonawcę podstaw do zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne).

7.* Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący zakres dostaw: ...............................................................................

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

8.* Informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………..

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).

9. Zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej prosimy dokonać na konto ……………………………………………………………………………………………………………

10. Wykonawca należy do kategorii: (należy zaznaczyć odpowiednią kratkę)

 małych przedsiębiorstw,

 średnich przedsiębiorstw;

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) JEDZ,

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy),

c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

*niepotrzebne skreślić

………....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

1 W przypadku oferty wspólnej Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich Wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.

„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

Załącznik Nr 1b

OFERTA

CZĘŚĆ II

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych 
z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”

W imieniu wykonawcy1 …………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy …………………………….

nr faks: ……………………………….., e-mail: ………………………..………………………..

oświadczam, co następuje:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę brutto: ................................. zł

(słownie: ................................................................................................................).

- Instalacja zestawów fotowoltaicznych - 468 instalacji

| Lp. | Element | Razem Ilość instalacji | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |  | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje fotowoltaiczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PV2; Instalacja fotowoltaiczna on grid o mocy nominalnej 2120Wp, na budynku mieszkalnym, z inwerterem jednofazowym AC 2kW; 230V w tym: | 19 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 15 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 4 |  |  |  | 8 |  |
| 1a. | PV2; Instalacja fotowoltaiczna on grid o mocy nominalnej 2120Wp, na dachu poza budynkiem mieszkalnym lub na gruncie, z inwerterem jednofazowym AC 2kW; 230V w tym: | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 1 |  |  |  | 23 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 0 |  |  |  | 23 |  |
| 2. | PV3; Instalacja fotowoltaiczna on grid o mocy nominalnej 3180Wp, na budynku mieszkalnym, z inwerterem jednofazowym AC 3kW; 230 V w tym: | 96 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 84 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 12 |  |  |  | 8 |  |
| 2a. | PV3; Instalacja fotowoltaiczna on grid o mocy nominalnej 3180Wp, na dachu poza budynkiem mieszkalnym lub na gruncie, z inwerterem jednofazowym AC 3kW 230 V w tym: | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 8 |  |  |  | 23 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 1 |  |  |  | 23 |  |
| 3. | PV4; Instalacja fotowoltaiczna on grid o mocy nominalnej 4240Wp, na budynku mieszkalnym, z inwerterem trójfazowym AC 4kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V w tym: | 86 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 68 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 18 |  |  |  | 8 |  |
| 3a. | PV4; Instalacja fotowoltaiczna on grid o mocy nominalnej 4240Wp, na dachu poza budynkiem mieszkalnym lub na gruncie, z inwerterem trójfazowym AC 4kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V w tym: | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 12 |  |  |  | 23 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 6 |  |  |  | 23 |  |
| 4. | PV5; Instalacja fotowoltaiczna on grid o mocy nominalnej 5300Wp, na budynku mieszkalnym, z inwerterem trójfazowym AC 5kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V w tym: | 21 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 18 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 3 |  |  |  | 8 |  |
| 4a. | PV5; Instalacja fotowoltaiczna on grid o mocy nominalnej 5300Wp, na dachu poza budynkiem mieszkalnym lub na gruncie, z inwerterem trójfazowym AC 5kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V w tym: | 11 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 8 |  |  |  | 23 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 3 |  |  |  | 23 |  |
| Instalacje fotowoltaiczne z podgrzewaczem pojemnościowym ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PV2+200+G; Instalacja fotowoltaiczna on grid o mocy nominalnej 2120Wp, na budynku mieszkalnym, z inwerterem jednofazowym AC 2kW; 230V, z podgrzewaczem pojemności 200L i grzałką 2kW z termoregulatorem w tym: | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 19 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 5a. | PV2+200+G; Instalacja fotowoltaiczna on grid o mocy nominalnej 2120Wp, na dachu poza budynkiem mieszkalnym lub na gruncie, z inwerterem jednofazowym AC 2kW; 230V, z podgrzewaczem o pojemności 200L i grzałką 2kW z termoregulatorem w tym: | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 2 |  |  |  | 23 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 0 |  |  |  | 23 |  |
| 6. | PV3+300+G; Instalacja fotowoltaiczna on grid o mocy nominalnej 3180Wp, na budynku mieszkalnym, z inwerterem jednofazowym AC 3kW; 230 V, z podgrzewaczem pojemności 300L i grzałką 2kW z termoregulatorem w tym: | 81 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 67 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 14 |  |  |  | 8 |  |
| 6a. | PV3+300+G; Instalacja fotowoltaiczna on grid o mocy nominalnej 3180Wp, na dachu poza budynkiem mieszkalnym lub na gruncie, z inwerterem jednofazowym AC 3kW; 230V, z podgrzewaczem pojemności 300L i grzałką 2kW z termoregulatorem w tym: | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 7 |  |  |  | 23 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 1 |  |  |  | 23 |  |
| 7. | PV4+300L+G; Instalacja fotowoltaiczna on grid o mocy nominalnej 4240Wp, na budynku mieszkalnym, z inwerterem trójfazowym AC 4kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V, z podgrzewaczem pojemności 300L i grzałką 2kWz termoregulatorem w tym: | 81 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 69 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 12 |  |  |  | 8 |  |
| 7a. | PV4+300L+G; Instalacja fotowoltaiczna on grid o mocy nominalnej 4240Wp, na dachu poza budynkiem mieszkalnym lub na gruncie, z inwerterem trójfazowym AC 4kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V, z podgrzewaczem pojemności 300L i grzałką 2kW z termoregulatorem w tym: | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 11 |  |  |  | 23 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 4 |  |  |  | 23 |  |
|  | RAZEM | 468 | -------- |  |  | --- |  |

2. Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

3. Oferowane zestawy fotowoltaiczne posiadają następujące dodatkowe parametry jakościowe:

a) wykonanie modułów fotowoltaicznych w technologii wykonania nie gorszej niż 5 BB

□ tak

□ nie

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej z ww. opcji Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje ww. parametru.

b) tolerancja napięcia zasilania inwertera AC nie mniej niż +/-15 %

□ tak

□ nie

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej z ww. opcji Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje ww. parametru.

4. Oferuję:

a) udzielenie ……. - letniego okresu gwarancji na wszystkie moduły fotowoltaiczne

b) udzielenie ……. - letniego okresu gwarancji na każdy inwerter

W przypadku, gdy wykonawca nie określi oferowanego przez siebie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje minimalne okresy gwarancji.

5. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia 
oraz Załącznikami do SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia.

6.* Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i zawarte są na stronach nr .......

(UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia przez Wykonawcę podstaw do zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne).

7.* Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący zakres dostaw: ...............................................................................

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

8.* Informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………..

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).

9. Zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej prosimy dokonać na konto ……………………………………………………………………………………………………………

10. Wykonawca należy do kategorii: (należy zaznaczyć odpowiednią kratkę)

 małych przedsiębiorstw,

 średnich przedsiębiorstw;

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) JEDZ,

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy),

c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

*niepotrzebne skreślić

………....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

1 W przypadku oferty wspólnej Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich Wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.

„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

Załącznik Nr 1c

OFERTA

CZĘŚĆ III

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych 
z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”

W imieniu wykonawcy1 …………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy …………………………….

nr faks: ……………………………….., e-mail: ………………………..………………………..

oświadczam, co następuje:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę brutto: ................................. zł

(słownie: ................................................................................................................).

- Instalacja kotłów na biomasę – 119 instalacji

| Lp. | Element | Razem Ilość instalacji | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |  | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kocioł centralnego ogrzewania 5 klasy, opalany biomasą, z podajnikiem automatycznym, o mocy nominalnej około 15 kW na paliwo podstawowe pellet drzewny w tym: | 38 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 26 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 12 |  |  |  | 8 |  |
| 2. | Kocioł centralnego ogrzewania 5 klasy, opalany biomasą, z podajnikiem automatycznym, o mocy nominalnej około 20 kW na paliwo podstawowe pellet drzewny w tym: | 52 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 37 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 15 |  |  |  | 8 |  |
| 3. | Kocioł centralnego ogrzewania 5 klasy, opalany biomasą, z podajnikiem automatycznym, o mocy nominalnej około 25 kW na paliwo podstawowe pellet drzewny w tym: | 26 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 24 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 2 |  |  |  | 8 |  |
| 4. | Kocioł centralnego ogrzewania 5 klasy, opalany biomasą, z podajnikiem automatycznym, o mocy nominalnej około 45 kW na paliwo podstawowe pellet drzewny w tym: | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 3 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 0 |  |  |  | 8 |  |
|  | RAZEM | 119 | -------- |  |  | --- |  |

2. Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

3. Oferowane kotły na biomasę posiadają następujące dodatkowe parametry jakościowe:

a) kocioł zgazowujący drewno z podajnikiem pelletu

□ tak

□ nie

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej z ww. opcji Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje ww. parametru.

b) zabudowany moduł komunikacji WiFi

□ tak

□ nie

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej z ww. opcji Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje ww. parametru.

4. Oferuję udzielenie ……. - letniego okresu gwarancji na każdy kocioł.

W przypadku, gdy wykonawca nie określi oferowanego przez siebie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji.

5. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia 
oraz Załącznikami do SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia.

6.* Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i zawarte są na stronach nr .......

(UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia przez Wykonawcę podstaw do zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne).

7.* Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący zakres dostaw: ...............................................................................

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

8.* Informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………..

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).

9. Zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej prosimy dokonać na konto ……………………………………………………………………………………………………………

10. Wykonawca należy do kategorii: (należy zaznaczyć odpowiednią kratkę)

 małych przedsiębiorstw,

 średnich przedsiębiorstw;

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) JEDZ,

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy),

c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

*niepotrzebne skreślić

………....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

1 W przypadku oferty wspólnej Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich Wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.

„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

Załącznik Nr 1d

OFERTA

CZĘŚĆ IV

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych 
z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”

W imieniu wykonawcy1 …………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy …………………………….

nr faks: ……………………………….., e-mail: ………………………..………………………..

oświadczam, co następuje:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę brutto: ................................. zł

(słownie: ................................................................................................................).

- Instalacja pomp ciepła – 27 instalacji

| Lp. | Element | Razem Ilość instalacji | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gruntowa pompa ciepła o mocy nominalnej 6 kW z pionowym wymiennikiem gruntowym co najmniej 150m, z podgrzewaczem co i cwu. | 8 |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 6 |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 2 |  |  | 8 |  |
| 2. | Gruntowa pompa ciepła o mocy nominalnej 10 kW z pionowym wymiennikiem gruntowym co najmniej 250m, z podgrzewaczem co i cwu. | 13 |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 11 |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 2 |  |  | 8 |  |
| 3. | Gruntowa pompa ciepła o mocy nominalnej 13 kW z pionowym wymiennikiem gruntowym co najmniej 325m, z podgrzewaczem co i cwu. | 6 |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 6 |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 0 |  |  | 8 |  |
|  | RAZEM | 27 | -------- |  | --- |  |

2. Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

3. Oferowane pomp ciepła posiadają następujące dodatkowe parametry jakościowe:

a) dodatkowe 10 % odwiertu

□ tak

□ nie

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej z ww. opcji Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje ww. parametru.

b) zabudowany moduł komunikacji WiFi

□ tak

□ nie

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej z ww. opcji Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje ww. parametru.

4. Oferuję:

a) udzielenie ……. - letniego okresu gwarancji na każdą pompę ciepła

b) udzielenie ……. - letniego okresu gwarancji na każdy gruntowy wymiennik ciepła

W przypadku, gdy wykonawca nie określi oferowanego przez siebie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje minimalne okresy gwarancji.

5. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia 
oraz Załącznikami do SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia.

6.* Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i zawarte są na stronach nr .......

(UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia przez Wykonawcę podstaw do zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne).

7.* Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący zakres dostaw: ...............................................................................

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

8.* Informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………..

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).

9. Zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej prosimy dokonać na konto ……………………………………………………………………………………………………………

10. Wykonawca należy do kategorii: (należy zaznaczyć odpowiednią kratkę)

 małych przedsiębiorstw,

 średnich przedsiębiorstw;

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) JEDZ,

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy),

c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

*niepotrzebne skreślić

………....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

1 W przypadku oferty wspólnej Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich Wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.