„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

Załącznik Nr 1a

OFERTA

CZĘŚĆ I

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych 
z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”

W imieniu wykonawcy1 …………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy …………………………….

nr faks: ……………………………….., e-mail: ………………………..………………………..

oświadczam, co następuje:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę:

netto: .................................................... zł

(słownie: ................................................................................................................)

brutto: ................................................... zł

(słownie: ................................................................................................................).

- Instalacja zestawów kolektorów słonecznych - 192 instalacje

| Lp. | Element | Razem Ilość instalacji | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KS2, wykonanie instalacji z zestawem dwóch płaskich kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym, z podgrzewaczem pojemności 200 L i grzałką 2 kW 230 V sterowaną regulatorem Instalacji w tym: | [98] |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 68 |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 30 |  |  | 8% |  |
| 1a. | KS2, wykonanie instalacji z zestawem dwóch płaskich kolektorów słonecznych na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część instalacji z podgrzewaczem pojemności 200 L i grzałką 2 kW 230 V sterowaną regulatorem Instalacji umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: | [2] |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 1 |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 1 |  |  | 23% |  |
| 1A. | KS2, wykonanie instalacji z zestawem dwóch płaskich kolektorów słonecznych na dachu poza budynkiem mieszkalnym, część instalacji z podgrzewaczem pojemności 200 L i grzałką 2 kW 230 V sterowaną regulatorem Instalacji umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: | [2] |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno | 1 |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne | 1 |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  | 8% |  |
| 1b. | KS2, wykonanie instalacji z zestawem dwóch płaskich kolektorów słonecznych na gruncie, poza budynkiem mieszkalnym. Część instalacji z podgrzewaczem pojemności 200 L i grzałką 2 kW 230 V sterowaną regulatorem Instalacji umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: | [2] |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 1 |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 1 |  |  | 23% |  |
| 1B. | KS2, wykonanie instalacji z zestawem dwóch płaskich kolektorów słonecznych na gruncie, poza budynkiem mieszkalnym. Część instalacji z podgrzewaczem pojemności 200 L i grzałką 2 kW 230 V sterowaną regulatorem Instalacji umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT:: | [2] |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno | 1 |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne | 1 |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  | 8% |  |
| 2. | KS3, wykonanie instalacji z zestawem trzech płaskich kolektorów słonecznych na budynku mieszkalnym, z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kW 230 V sterowaną regulatorem Instalacji w tym: | [78] |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 47 |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 31 |  |  | 8% |  |
| 2a. | KS3, wykonanie instalacji z zestawem trzech płaskich kolektorów słonecznych na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część instalacji z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kW 230 V sterowaną regulatorem Instalacji umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: | [2] |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 1 |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 1 |  |  | 23% |  |
| 2A. | KS3, wykonanie instalacji z zestawem trzech płaskich kolektorów słonecznych na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część instalacji z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kW 230 V sterowaną regulatorem Instalacji umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: | [2] |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno | 1 |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne | 1 |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  | 8% |  |
| 2b. | KS3, wykonanie instalacji z zestawem trzech płaskich kolektorów słonecznych na gruncie poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kW 230 V sterowaną regulatorem Instalacji umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: | [2] |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 1 |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 1 |  |  | 23% |  |
| 2B. | KS3, wykonanie instalacji z zestawem trzech płaskich kolektorów słonecznych na gruncie poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kW 230 V sterowaną regulatorem Instalacji umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: | [2] |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno | 1 |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne | 1 |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  | 8% |  |
|  | RAZEM | 192 | -------- |  | --- |  |

2. Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

3. Oferowane kolektory słoneczne posiadają następujące dodatkowe parametry jakościowe:

a) pompy obiegu solarnego w klasie energetycznej nie gorszej niż EEI ≤ 0,21

□ tak

□ nie

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej z ww. opcji Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje ww. parametru.

b) zabudowany moduł komunikacji WiFi

□ tak

□ nie

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej z ww. opcji Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje ww. parametru.

4. Oferuję:

a) udzielenie ……. - letniego okresu gwarancji na każdy kolektor słoneczny

b) udzielenie ……. - letniego okresu gwarancji na każdy podgrzewacz c.w.u.

W przypadku, gdy wykonawca nie określi oferowanego przez siebie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje minimalne okresy gwarancji.

5. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia 
oraz Załącznikami do SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia.

6.* Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i zawarte są na stronach nr .......

(UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia przez Wykonawcę podstaw do zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne).

7.* Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący zakres dostaw: .....................................................................................

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

8.* Informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………..

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).

9. Zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej prosimy dokonać na konto ……………………………………………………………………………………………………………

10. Wykonawca należy do kategorii: (należy zaznaczyć odpowiednią kratkę)

 małych przedsiębiorstw,

 średnich przedsiębiorstw;

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) JEDZ,

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy),

c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

*niepotrzebne skreślić

………....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

1 W przypadku oferty wspólnej Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich Wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.

„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

Załącznik Nr 1b

OFERTA

CZĘŚĆ II

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych 
z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”

W imieniu wykonawcy1 …………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy …………………………….

nr faks: ……………………………….., e-mail: ………………………..………………………..

oświadczam, co następuje:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę:

netto: .................................................... zł

(słownie: ................................................................................................................)

brutto: ................................................... zł

(słownie: ................................................................................................................).

- Instalacja zestawów fotowoltaicznych - 468 instalacji

| Lp. |  | Element | Razem Ilość instalacji |  | Cena jednostkowa netto |  | Wartość netto |  | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja fotowoltaiczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | PV2; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 2120 Wp, na budynku mieszkalnym, z inwerterem jednofazowym AC 2 kW; 230 V w tym: |  |  | [12] |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 11 |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 8% |  |
| 1a. | PV2; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 2120 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 2 kW; 230 V umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: |  |  | [2] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
| 1A. | PV2; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 2120 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 2 kW; 230 V umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT:: |  |  | [2] |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
| 1b. | PV2; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 2120 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na gruncie. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 2 kW; 230 V umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: |  |  | [2] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
| 1B. | PV2; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 2120 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na gruncie poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 2 kW; 230 V umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT:: |  |  | [2] |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
| 2. | PV3; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 3180 Wp, na budynku mieszkalnym, z inwerterem jednofazowym AC 3 kW; 230 V w tym: |  |  | [92] |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 83 |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 9 |  |  |  |  | 8% |  |
| 2a. | PV3; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 3180 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na dachu poza budynkiem mieszkalnym, z inwerterem jednofazowym AC 3 kW 230 V umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: |  |  | [3] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 2 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
| 2A. | PV3; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 3180 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 3 kW 230 V umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: |  |  | [6] |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  | 5 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
| 2b. | PV3; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 3180 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na gruncie poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 3 kW 230 V umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: |  |  | [2] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
| 2B. | PV3; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 3180 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na gruncie poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 3 kW 230 V umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: |  |  | [2] |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
| 3. | PV4; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 4240 Wp, na budynku mieszkalnym, z inwerterem trójfazowym AC 4 kW; 3 /N/PE; 230/400 V w tym: |  |  | [88] |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 68 |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 20 |  |  |  |  | 8% |  |
| 3a. | PV4; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 4240 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem trójfazowym AC 4kW; 3 /N/ PE; 230/400 V umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: |  |  | [3] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 2 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
| 3A. | PV4; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 4240 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem trójfazowym AC 4kW; 3 /N/ PE; 230/400 V umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: |  |  | [7] |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  | 6 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
| 3b. | PV4; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 4240 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na gruncie, poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem trójfazowym AC 4 kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: |  |  | [2] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
| 3B. | PV4; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 4240 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na gruncie, poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem trójfazowym AC 4 kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: |  |  | [4] |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  | 3 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
| 4. | PV5; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 5300 Wp, na budynku mieszkalnym, z inwerterem trójfazowym AC 5kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V w tym: |  |  | [19] |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 17 |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 2 |  |  |  |  | 8% |  |
| 4a. | PV5; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 5300 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem trójfazowym AC 5kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: |  |  | [2] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
| 4A. | PV5; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 5300 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem trójfazowym AC 5kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: |  |  | [4] |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  | 3 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
| 4b. | PV5; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 5300 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na gruncie, poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem trójfazowym AC 5 kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: |  |  | [2] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
| 4B. | PV5; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 5300 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na gruncie, poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem trójfazowym AC 5 kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: |  |  | [5] |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  | 4 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
| Instalacja fotowoltaiczna z podgrzewaczem pojemnościowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PV2+200+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 2120 Wp, na budynku mieszkalnym, z inwerterem jednofazowym AC 2 kW; 230 V, z podgrzewaczem pojemności 200 L i grzałką 2 kW z termoregulatorem w tym: |  |  | [16] |  |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 15 |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 8% |  |
| 5a. | PV2+200+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 2120 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 2 kW; 230 V, z podgrzewaczem o pojemności 200 L i grzałką 2 kW z termoregulatorem umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: |  |  | [1] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | - |  |  |  |  | 23% |  |
| 5A. | PV2+200+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 2120 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 2 kW; 230 V, z podgrzewaczem o pojemności 200 L i grzałką 2 kW z termoregulatorem umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: |  |  | [2] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
| 5b. | PV2+200+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 2120 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na gruncie, poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 2 kW; 230 V, z podgrzewaczem o pojemności 200 L i grzałką 2 kW z termoregulatorem umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: |  |  | [1] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | - |  |  |  |  | 23% |  |
| 5B. | PV2+200+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 2120 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na gruncie, poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 2 kW; 230 V, z podgrzewaczem o pojemności 200 L i grzałką 2 kW z termoregulatorem umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: |  |  | [2] |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
| 6. | PV3+300+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 3180 Wp, na budynku mieszkalnym, z inwerterem jednofazowym AC 3kW; 230 V, z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kW z termoregulatorem w tym: |  |  | [77] |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 66 |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 11 |  |  |  |  | 8% |  |
| 6a. | PV3+300+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 3180 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 3 kW; 230 V, z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kW z termoregulatorem umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: |  |  | [2] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
| 6A. | PV3+300+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 3180 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 3 kW; 230 V, z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kW z termoregulatorem umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: |  |  | [4] |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  | 3 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
| 6b. | PV3+300+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 3180 Wp z generatorem fotowoltaicznym na gruncie poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 3 kW; 230 V, z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kW z termoregulatorem umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: |  |  | [2] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
| 6B. | PV3+300+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 3180 Wp z generatorem fotowoltaicznym na gruncie poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem jednofazowym AC 3 kW; 230 V, z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kW z termoregulatorem umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: |  |  | [4] |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  | 3 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
| 7. | PV4+300L+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 4240 Wp, na budynku mieszkalnym, z inwerterem trójfazowym AC 4kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V, z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kWz termoregulatorem w tym: |  |  | [80] |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 69 |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 11 |  |  |  |  | 8% |  |
| 7a. | PV4+300L+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 4240 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem trójfazowym AC 4 kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V, z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kW z termoregulatorem umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: |  |  | [3] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 2 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
| 7A. | PV4+300L+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 4240 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na dachu poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem trójfazowym AC 4 kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V, z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kW z termoregulatorem umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: |  |  | [7] |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  | 6 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
| 7b. | PV4+300L+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 4240 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na gruncie poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem trójfazowym AC 4kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V, z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kW z termoregulatorem umieszczona poza budynkiem mieszkalnym w tym: |  |  | [2] |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Miasto Krosno |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
| 7B. | PV4+300L+G; Wykonanie instalacji fotowoltaicznej on grid o mocy nominalnej 4240 Wp, z generatorem fotowoltaicznym na gruncie poza budynkiem mieszkalnym. Część Instalacji z inwerterem trójfazowym AC 4kW; 3 / N / PE; 230 / 400 V, z podgrzewaczem pojemności 300 L i grzałką 2 kW z termoregulatorem umieszczona w budynku mieszkalnym w tym wg podziału stawki VAT: |  |  | [4] |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  | 3 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  | 1 |  |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  |  |  |  |  | 8% |  |
|  | RAZEM |  |  | 468 |  | -------- |  |  | --- |  |

2. Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

3. Oferowane zestawy fotowoltaiczne posiadają następujące dodatkowe parametry jakościowe:

a) wykonanie modułów fotowoltaicznych w technologii wykonania nie gorszej niż 5 BB

□ tak

□ nie

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej z ww. opcji Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje ww. parametru.

b) tolerancja napięcia zasilania inwertera AC nie mniej niż +/-15 %

□ tak

□ nie

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej z ww. opcji Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje ww. parametru.

4. Oferuję:

a) udzielenie ……. - letniego okresu gwarancji na wszystkie moduły fotowoltaiczne

b) udzielenie ……. - letniego okresu gwarancji na każdy inwerter

W przypadku, gdy wykonawca nie określi oferowanego przez siebie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje minimalne okresy gwarancji.

5. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia 
oraz Załącznikami do SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia.

6.* Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i zawarte są na stronach nr .......

(UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia przez Wykonawcę podstaw do zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne).

7.* Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący zakres dostaw: .....................................................................................

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

8.* Informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………..

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).

9. Zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej prosimy dokonać na konto ……………………………………………………………………………………………………………

10. Wykonawca należy do kategorii: (należy zaznaczyć odpowiednią kratkę)

 małych przedsiębiorstw,

 średnich przedsiębiorstw;

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) JEDZ,

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy),

c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

*niepotrzebne skreślić

………....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

1 W przypadku oferty wspólnej Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich Wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.

„INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA KROSNA I GMINY KROŚCIENKO WYŻNE”

Załącznik Nr 1d

OFERTA

CZĘŚĆ IV

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych 
z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”

W imieniu wykonawcy1 …………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy …………………………….

nr faks: ……………………………….., e-mail: ………………………..………………………..

oświadczam, co następuje:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę:

netto: .................................................... zł

(słownie: ................................................................................................................)

brutto: ................................................... zł

(słownie: ................................................................................................................).

- Instalacja pomp ciepła – 27 instalacji

| Lp. | Element | Razem Ilość instalacji | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie instalacji z gruntową pompą ciepła o mocy nominalnej 6 kW z pionowym wymiennikiem gruntowym z podgrzewaczem co i cwu zgodnie z zakresem wg podziału stawki VAT: | [8] |  |  |  |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno | 6 |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne | 2 |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  | 23% |  |
| 2. | Wykonanie instalacji z gruntową pompą ciepła o mocy nominalnej 10 kW z pionowym wymiennikiem gruntowym z podgrzewaczem co i cwu. zgodnie z zakresem wg podziału stawki VAT: | [13] |  |  |  |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno | 11 |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne | 2 |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  | 23% |  |
| 3. | Wykonanie instalacji z gruntową pompą ciepła o mocy nominalnej 13 kW z pionowym wymiennikiem gruntowym z podgrzewaczem co i cwu. zgodnie z zakresem wg podziału stawki VAT: | [6] |  |  |  |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Miasto Krosno | 6 |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Miasto Krosno |  |  |  | 23% |  |
|  | Zakres wewnątrz budynku mieszkalnego Gmina Krościenko Wyżne | - |  |  | 8% |  |
|  | Zakres poza budynkiem mieszkalnym Gmina Krościenko Wyżne |  |  |  | 23% |  |
|  | RAZEM | 27 | -------- |  | --- |  |

2. Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

3. Oferowane pomp ciepła posiadają następujące dodatkowe parametry jakościowe:

a) zabudowany moduł komunikacji WiFi

□ tak

□ nie

W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej z ww. opcji Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie oferuje ww. parametru.

4. Oferuję:

a) udzielenie ……. - letniego okresu gwarancji na każdą pompę ciepła

b) udzielenie ……. - letniego okresu gwarancji na każdy gruntowy wymiennik ciepła

W przypadku, gdy wykonawca nie określi oferowanego przez siebie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje minimalne okresy gwarancji.

5. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia 
oraz Załącznikami do SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty 
i wykonania zamówienia.

6.* Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorcy” i zawarte są na stronach nr .......

(UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia przez Wykonawcę podstaw do zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne).

7.* Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący zakres dostaw: ....................................................................................

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

8.* Informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………..

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).

9. Zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej prosimy dokonać na konto ……………………………………………………………………………………………………………

10. Wykonawca należy do kategorii: (należy zaznaczyć odpowiednią kratkę)

 małych przedsiębiorstw,

 średnich przedsiębiorstw;

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) JEDZ,

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy),

c) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

*niepotrzebne skreślić

………....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

1 W przypadku oferty wspólnej Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich Wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.