Załącznik nr 7.1. do SIWZ

- „ Dobudowa punktów świetlnych” – ul. Parkowa

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

- Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia  budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

  - Podstawy prawne  i normy związane z wykonaniem zadania

  - Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego

- Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót

2.2.1  Aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia

2.2.2  Uwarunkowania techniczno-meteorologiczne

2.2.3  Właściwości funkcjonalno – użytkowe

2.3  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.3.1    Warunki techniczne do projektu

2.3.2    Dokumentacja powykonawcza

    - Pozostałe wymagania

- Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia  budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- uzgodnienia  z Zamawiającym,

- uzyskanie wszelkich wymaganych  uzgodnień i decyzji

  - Podstawy prawne  i normy związane z wykonaniem zadania

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 Lipca 1994 r( Dz.U.2018 r poz 1202 jt z późniejszymi zmianami)

- Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z 2018 r poz  1986 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r  ( Dz U  z 2013 r poz. 1129  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- innych ustaw i rozporządzeń  przepisów techniczno-budowlanych , polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

1.3   Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego

- mapka poglądowa terenu

2.  Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

2.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy wykonany jest dla potrzeb budowy oświetlenia przy ulicy Parkowej w Krośnie. Wizja lokalna z udziałem przedstawicieli dzielnicy wykazała, że:

- wskazany teren ciągu pieszego w bezpośrednim sąsiedztwie zamieszkany jest przez rodziny  z dziećmi w wieku szkolnym  osoby pracujące. Mieszkańcy poruszają się w godzinach zmierzchu, nocą i świtem w prawie całkowitych ciemnościach, co znacząco wpływa na ich bezpieczeństwo. Na wskazanym terenie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji gdzie często muszą interweniować służby porządkowe,

- we wskazanej lokalizacji konieczne jest:

– wykonanie budowy 1 szt słupa z oprawą oświetleniową oraz budowy linii kablowej oświetleniowej zasilającej nowy słup oświetleniowy we wskazanej lokalizacji na działkach nr 2380/4, 2380/2 obręb Śródmieście wg. zamieszczonego załącznika graficznego (załącznik nr 1 do PFU ul. Parkowa)

Wykonując niniejsze zamierzenie inwestycyjne Zamawiający oprócz podstawowego celu jakim jest oświetlenie  wskazanego obszaru  realizuje również cele dodatkowe , którymi są:

- oszczędności  w zużyciu energii  elektrycznej wskutek wykorzystania do budowy opraw LED o mniejszej mocy, co przyczyni się do redukcji emisji CO2;

- promowanie technologii energooszczędnych;

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót

- wykonanie dokumentacji projektowej odcinka oświetlenia ulicznego kablowego ciągu pieszego przy ul. Parkowej we wskazanej lokalizacji,

- przewidywana długość trasy około 25m,

- przewiduje się ułożenie kabla w ziemi typu YAKY 4x35mm2 w rurze ochronnej wzdłuż ogrodzenia na długości ok 25m.

- projektowana ilość punktów oświetleniowych na tym odcinku 1 szt,

– wykonanie budowy 1 szt słupa oraz oprawy LED. Ze względu na rozpoczętą inwestycję i dostosowanie się do istniejącego wyglądu należy wbudować słup aluminiowy w kolorze złotym RAL 1024 o wysokości 6,6 m, montaż oprawy oświetleniowej na wysokości 6 m. W załączeniu zdjęcie istniejącego oświetlenia do którego należy nawiązać się.

2.2.1 Aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia

Realizując  budowę oświetlenia  należy uwzględnić niżej wymienione  założenia:

- lampa typu LED, przewidywana moc ok 50 W.

Budowa oświetlenia przy ulicy Parkowej w Krośnie,  będzie polegała na  dostawie  i montażu urządzeń wraz z niezbędną dokumentacją projektową i powykonawczą. Oprawę i słup  , należy zlokalizować w miejscu zgodnie  z załączonym szkicem  (załącznik nr 1 do PFU ul. Parkowa)

Zainstalowane źródło światła  musi spełniać  warunki określone  w normie oświetleniowej dotyczącej odpowiedniej klasy drogi, ciągu pieszego.

Dopuszcza się zastosowanie  opraw LED ze sterownikiem  pozwalającym  na redukcję mocy oświetleniowej oprawy w miesiącach zimowych .Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności  CE z obowiązującymi normami.

Szczegółowe wymagania dot. oświetlenia zamieszczono w załączniku (Wymagania stawiane oświetleniu i elementom oświetlenia ulicznego).

2.2.2  Uwarunkowania techniczno-meteorologiczne

W ramach zadania  należy uwzględnić  konserwację  wykonanego oświetlenia  w zakresie objętym gwarancją .W ramach realizacji potrzeb inwestycji Zamawiający powinien otrzymać :

- projekt budowlano-wykonawczy;

- komplet uzgodnień ( wg obowiązujących przepisów);

- materiały w formie elektronicznej - płyta CD

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami i ustawami a także innymi aktami prawnymi

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym  z punktu widzenia  celu któremu ma służyć

    - Warunki techniczne do projektu

Wykonawca realizujący  budowę oświetlenia  przy ulicy Parkowej w Krośnie  zobowiązany jest do:

- rozpoznania przedmiotu zamówienia ;

- opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi i założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury podziemnej;

-  projekt  oświetlenia opracować zgodnie z PN. –EN 13201:2007, na aktualnych  mapach dla celów projektowych

-  zasilanie projektowanego oświetlenia zewnętrznego z oprawami LED przewidzieć z  istniejącego słupa oświetleniowego;

-  stosować słupy , wysięgniki i inne konstrukcje, ocynkowane  malowane proszkowo , spełniające  wytrzymałość strefy wiatrowej w tym rejonie. Fundament dobrać do lokalnych  warunków wiatrowych i gruntowych.

- stosować kable zewnętrzne przystosowane do pracy  w w warunkach zewnętrznych

-  fundamenty słupa  w całości zabezpieczyć  materiałem  izolującym , a podstawy oraz trzony słupa  do wysokości  min 40 cm nad poziomem terenu zabezpieczyć lakierem odpornym  na odchody zwierząt,

-  wszystkie elementy systemu  muszą spełniać  wymagania  bezpieczeństwa  użytkowania

-  projekt wykonawczy zawierający opis, plan sytuacyjny; obliczenia parametrów oświetlenia; zestawienie  podstawowych materiałów , opracowaną w języku polskim podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego

    - Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest  do sporządzenia  i przedłożenia Zamawiającemu

dokumentacji powykonawczej do odbioru oświetlenia ulicznego, w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej:

- opis techniczny;

- schematy;

- plany sytuacyjne z lokalizacją słupów;

- inwentaryzacje geodezyjną;

- certyfikaty, deklaracje  zgodności wbudowanych materiałów;

2..3.3     Pozostałe wymagania

Wykonawca zobowiązany jest także do:

- opracowania  i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizowanych robót

-  zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację;

-  zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, w tym tyczenie i inwentaryzacyjnej

Prace powinny być wykonywane  z należytą starannością , zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na terenie prowadzonych robót należy przestrzegać porządku, przepisów BHP i Ppoż. .

-  Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego.