Załącznik nr 7.2. do SIWZ

- „Budowa oświetlenia ul. Klonowej (boczna) w Krośnie”– ul.Klonowa”

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

- Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia  budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

  - Podstawy prawne  i normy związane z wykonaniem zadania

  - Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego

- Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót

2.2.1  Aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia

2.2.2  Uwarunkowania techniczno-meteorologiczne

2.2.3  Właściwości funkcjonalno – użytkowe

2.3  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.3.1    Warunki techniczne do projektu

2.3.2    Dokumentacja powykonawcza

    - Pozostałe wymagania

- Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia  budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- uzgodnienia  z Zamawiającym,

- uzyskanie wszelkich wymaganych  uzgodnień i decyzji

  - Podstawy prawne  i normy związane z wykonaniem zadania

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 Lipca 1994 r( Dz.U.2018 r poz 1202 jt z późniejszymi zmianami)

- Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U. z 2018 r poz  1986 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r  ( Dz U  z 2013 r poz. 1129  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- innych ustaw i rozporządzeń  przepisów techniczno-budowlanych , polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

1.3   Dokumenty dostarczone przez Zamawiającego

- mapka poglądowa terenu

2.  Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

2.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy wykonany jest dla potrzeb budowy oświetlenia przy ulicy Klonowej w Krośnie. Wizja lokalna z udziałem przedstawicieli dzielnicy wykazała, że:

- wskazany odcinek  drogi zamieszkany jest przez rodziny  z dziećmi w wieku szkolnym  osoby pracujące. Mieszkańcy poruszają się w godzinach zmierzchu, nocą i świtem  w prawie całkowitych ciemnościach, co znacząco wpływa na ich bezpieczeństwo,

- we wskazanej lokalizacji konieczne jest:

– wykonanie budowy 12 szt słupów z oprawami oświetleniowymi oraz budowy linii kablowej oświetleniowej zasilającej nowe słupy oświetleniowe we wskazanej lokalizacji na działkach nr 1311/2, 1312/1, 1312/6, 1313, 1310/7, 1315, 1323/1, 1323/4, 1324/1, 1324/3, 1326/6, 1324/6, 1327, 1376, obręb Turaszówka wg. zamieszczonego załącznika graficznego (załącznik nr 2 do PFU ul. Klonowa)

Wykonując niniejsze zamierzenie inwestycyjne Zamawiający oprócz podstawowego celu jakim jest oświetlenie  wskazanego obszaru  realizuje również cele dodatkowe , którymi są:

- oszczędności  w zużyciu energii  elektrycznej wskutek wykorzystania do budowy opraw LED o mniejszej mocy, co przyczyni się do redukcji emisji CO2;

- promowanie technologii energooszczędnych;

  - Charakterystyczne parametry określające zakres robót

- wykonanie dokumentacji projektowej odcinka oświetlenia ulicznego kablowego przy ul. Klonowej we wskazanej lokalizacji,

- przewidywana długość trasy około 410m,

- przewiduje się ułożenie kabla w ziemi typu YAKY 4x35mm2 w ziemi oraz w miejscach skrzyżowań z infrastruktura podziemną w rurach ochronnych.

- przewiduje się ułożenie kabla pod drogami żwirowymi i podjazdem o łącznej długości  około 24m.

- projektowana ilość punktów oświetleniowych na tym odcinku 12 szt,

– wykonanie budowy 12 szt słupów oraz opraw LED. Słupy stalowe ocynkowane o wysokości od 5 do 7m.

2.2.1 Aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia

Realizując  budowę oświetlenia  należy uwzględnić niżej wymienione  założenia:

- lampy typu LED, przewidywana moc ok 50 W.

Budowa oświetlenia przy ulicy Klonowej w Krośnie,  będzie polegała na  dostawie  i montażu urządzeń wraz z niezbędną dokumentacją projektową i powykonawczą. Oprawy i słupy  , należy zlokalizować w miejscu zgodnie  z załączonym szkicem  (załącznik nr 1 do PFU ul. Klonowa)

Zainstalowane źródło światła  musi spełniać  warunki określone  w normie oświetleniowej dotyczącej odpowiedniej klasy drogi.

Dopuszcza się zastosowanie  opraw LED ze sterownikiem  pozwalającym  na redukcję mocy oświetleniowej oprawy w miesiącach zimowych .Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności  CE z obowiązującymi normami.

Szczegółowe wymagania dot. oświetlenia zamieszczono w załączniku (Wymagania stawiane oświetleniu i elementom oświetlenia ulicznego).

2.2.2  Uwarunkowania techniczno-meteorologiczne

W ramach zadania  należy uwzględnić  konserwację  wykonanego oświetlenia  w zakresie objętym gwarancją .W ramach realizacji potrzeb inwestycji Zamawiający powinien otrzymać :

- projekt budowlano-wykonawczy;

- komplet uzgodnień ( wg obowiązujących przepisów);

- materiały w formie elektronicznej - płyta CD

  - Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie  z obowiązującymi przepisami, normami i ustawami a także innymi aktami prawnymi

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym  z punktu widzenia  celu któremu ma służyć

    - Warunki techniczne do projektu

Wykonawca realizujący  budowę oświetlenia  przy ulicy Klonowej w Krośnie  zobowiązany jest do:

- rozpoznania przedmiotu zamówienia ;

- opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi i założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury podziemnej;

-  projekt  oświetlenia opracować zgodnie z PN. –EN 13201:2007, na aktualnych  mapach dla celów projektowych

-  zasilanie projektowanego oświetlenia zewnętrznego z oprawami LED przewidzieć z  istniejącego słupa oświetleniowego;

-  stosować słupy , wysięgniki i inne konstrukcje, ocynkowane  malowane proszkowo , spełniające  wytrzymałość strefy wiatrowej w tym rejonie. Fundament dobrać do lokalnych  warunków wiatrowych i gruntowych.

- stosować kable zewnętrzne przystosowane do pracy  w w warunkach zewnętrznych

-  fundamenty słupa  w całości zabezpieczyć  materiałem  izolującym , a podstawy oraz trzony słupa  do wysokości  min 40 cm nad poziomem terenu zabezpieczyć lakierem odpornym  na odchody zwierząt,

-  wszystkie elementy systemu  muszą spełniać  wymagania  bezpieczeństwa  użytkowania

-  projekt wykonawczy zawierający opis, plan sytuacyjny; obliczenia parametrów oświetlenia; zestawienie  podstawowych materiałów , opracowaną w języku polskim podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego

    - Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest  do sporządzenia  i przedłożenia Zamawiającemu

dokumentacji powykonawczej do odbioru oświetlenia ulicznego, w wersji papierowej i elektronicznej zawierającej:

- opis techniczny;

- schematy;

- plany sytuacyjne z lokalizacją słupów;

- inwentaryzacje geodezyjną;

- certyfikaty, deklaracje  zgodności wbudowanych materiałów;

2..3.3     Pozostałe wymagania

Wykonawca zobowiązany jest także do:

- opracowania  i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizowanych robót

-  zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację;

-  zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej, w tym tyczenie i inwentaryzacyjnej

Prace powinny być wykonywane  z należytą starannością , zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na terenie prowadzonych robót należy przestrzegać porządku, przepisów BHP i Ppoż. .

-  Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego.