OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia w zakresie:

1) Dobudowa punktów świetlnych zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym – ul. Parkowa.

2) Budowa oświetlenia ul. Klonowej (boczna) w Krośnie zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym – ul. Klonowa.

3) Budowa oświetlenia ulica boczna od ul. Skłodowskiej zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym – ul. M. Skłodowskiej (boczna).

I. Podstawa wykonania zamówienia :

W ramach zadania:

1) Dobudowa punktów świetlnych

2) Budowa oświetlenia ul. Klonowej (boczna) w Krośnie

3) Budowa oświetlenia ulica boczna od ul. Skłodowskiej

31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

II. Zakres opracowania :

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych w zakresie:

1) Dobudowa punktów świetlnych zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym – ul. Parkowa.

2) Budowa oświetlenia ul. Klonowej (boczna) w Krośnie zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym – ul. Klonowa.

3) Budowa oświetlenia ulica boczna od ul. Skłodowskiej zgodnie 
z programem funkcjonalno – użytkowym – ul. M. Skłodowskiej (boczna).

Dla potrzeb oświetlenia zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym, należy zastosować oprawy uliczne LED o parametrach i mocy gwarantujących prawidłowe oświetlenie ulicy spełniające wymagania obowiązujących przepisów. Zainstalowane źródła światła powinny spełniać warunki określone w normie oświetleniowej dotyczącej odpowiedniej klasy drogi.

##### W ramach realizacji potrzeb zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu odnosząc się do ww. poszczególnych zakresów w ilości:

- projekt budowlany 		                            kpl. 4

- projekt-wykonawczy                                        kpl. 3

- w formie elektronicznej, płyta CD                    kpl. 1

- dokumentacja powykonawcza                         kpl. 1

- Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi  przepisami, normami i ustawami,  a także innymi aktami prawnymi

- Dokumentacja projektowa  powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,  któremu ma służyć.

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni, pełną obsługę geodezyjną zamówienia tj. tyczenie i wykonanie szkiców inwentaryzacyjnych, przygotuje dokumentację powykonawczą do odbioru oświetlenia ulicznego. Prace powinny zostać wykonane starannie, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej. Należy przestrzegać na terenie prowadzonych robót porządku, przepisów bhp i p.poż. Teren po wykonanych pracach należy przywrócić do stanu pierwotnego.