Tabela przedmiar robót

Bieżące naprawy konserwacyjne na studniach awaryjnych publicznych.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **J. m.** | **Cena netto [zł]** | **VAT [%]** | **Cena brutto [zł]** |
|  | Wymiana jednego kręgu betonowego. | 1 szt. |  |  |  |
|  | Naprawa pompy kolumnowej  | 5 szt. |  |  |  |
|  | Wymiana (odlanie) urządzenia czerpalnego (ramienia studziennego). | 1 szt. |  |  |  |
|  | Odmalowanie farbą olejną jednego obiektu studziennego (pokrywa + pompa + ramię studzienne) | 15 kpl |  |  |  |
|  | Oznakowanie studni metalową tabliczką informacyjną o zdatności lub niezdatności wody do spożycia, dostarczoną lub wykonaną przez Wykonawcę | 5 szt. |  |  |  |
|  | Wymiana pompy kolumnowej  | 1 szt. |  |  |  |
|  | Wykonanie płytki betonowej wokół studni z spoinowaniem zaprawą betonową,demontaż, uzupenienie podsypki, ułożenie na zaprawie cementowo-piaskowej.  | 60 m² |  |  |  |
|  | Utrzymanie czystości w obrębie studni, odchwaszczanie i czyszczenie w strefie promieniu min. 10 m | 65 szt. |  |  |  |
|  | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi- zewnętrznymi; kolor biały. W tym: 1. gruntowanie powierzchni kręgów betonowych
2. oznakowanie numeracji studni – „Opis studni wg numeracji”
3. Przygotowanie powierzchni, czyszczenie, wyrównanie
4. Uzupełniania ubytków
 | 65 kpl.  |  |  |  |
|  | Spoinowanie i uszczelnianie kręgów  | 300 mb  |  |  |  |
|  | Przejście rury studziennej przez nawierzchnię utwardzoną  | 3 szt. |  |  |  |
|  | Demontaż układu pompowego, ręcznej studni abisyńskiej  | 1 szt.  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy ręcznej studni abisyńskiej | 1 szt. |  |  |  |
|  | Wymiana pompy ręcznej - abisyńskiej | 5 szt.  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy ręcznej (abisyńskiej), drobne naprawy wymiana uszczelnienia tłoka, wymiana zaworu zwrotnego, demontaż i ponowny montaż układu pompowego. | 15 szt.  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

Udzielam gwarancji na w/w roboty budowlane i naprawcze na okres 5 lat.

Data ………………

…..........................................................................

Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych