I.7013.653.2.2018.K							Krosno, dnia 11.06.2019 r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210, 
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA 
że zamierza udzielić zamówienia na:

„Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45333200-2 Instalowanie gazomierzy

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kuchni oraz częściowo w korytarzu budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. M. Konopnickiej 5 w Krośnie. Zakres prac obejmuje także przeniesienia istniejącego gazowego przepływowego podgrzewacza c.w.u. w miejsce będące poza zasięgiem urządzeń wytwarzających ciepło wskazane w dokumentacji oraz montaż gazomierza wraz z skrzynką gazową w korytarzu. W wyniku przeniesienia podgrzewacza konieczne jest wykonanie nowych podejść w celu połączenia pogrzewacza z instalacją wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacyjną (skropliny).

Zakres prac obejmuje:

- demontaż i przeniesienie istniejącego wyposażenia kolidującego z zakresem prac oraz zabezpieczenie pozostałego wyposażenia przed uszkodzeniem oraz  zabrudzeniem,

- demontaż istniejących okapów gastronomicznych,

- demontaż istniejącego kanału powietrzno-spalinowego kotła gazowego,

- przebudowę instalacji gazowej wraz z montażem podlicznika gazu oraz skrzynki gazowej,

- przeniesienie istniejącego gazowego przepływowego podgrzewacza c.w.u. wraz z podłączeniem do kanału powietrzno-spalinowego,

- wykonanie podejść w celu podłączenia instalacji wody ciepłej i zimnej do przeniesionego podgrzewacza,

- wykonanie podejścia w celu odprowadzenia skroplin z przeniesionego podgrzewacza,

- ponowne uruchomienie przepływowego podgrzewacza gazowego,

- montaż okapów gastronomicznych bezpośrednio przy ścianie w miejscu po przeniesionym podgrzewaczu,

- wykonanie prób szczelności instalacji podlegających przebudowie,

- montaż dwóch kratek nawiewnych w drzwiach,

- zamurowanie powstałych w trakcie prac przejść przez ściany, zaszpachlowanie otworów po kołkach montażowych, odmalowanie pomieszczenia w obszarze prowadzonych prac,

- wniesienie oraz ponowny montaż wyposażenia pomieszczenia.

Szczegółowo zakres prac opisany jest w załączonym projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w oparciu o ww. dokumenty, w tym odpowiednie zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, wywóz i utylizację gruzu i urobku, prace porządkowe oraz bezpieczne korzystanie z placówki przez pracowników. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

2.Termin wykonania zamówienia:  	rozpoczęcie – od dnia 01.07.2019 r.

zakończenie – do dnia 09.08.2019 r.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone                     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna                      ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.

Koperta powinna być oznaczona:

URZĄD MIASTA KROSNA

Wydział Inwestycji

ul. Lwowska 28a

38-400 KROSNO

Oferta na: „Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej”

## NIE OTWIERAĆ PRZED 19.06.2019 r. przed godz. 12.00.

Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 19.06.2019 r. do godziny 10.00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 19.06.2019 r. o godz. 12.00.

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):

- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,

- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,

- w piątki w godz. 730 do 1430.