# Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz kalkulacji ceny oferty

| FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY (PRELIMINARZ DOSTAW Z INSTALACJĄ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawa z instalacją |  | Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy |  |  |  |  | Kalkulacja ceny oferty |  |  |  |  |  |
| L.p | Opis dostaw z instalacją | Nazwa, Typ oprawy, producent | Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramo-waniem nie uwzględniają- ca jego sprawności) | PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogra-mowaniem | PF zasilacza oprawy po jego zaprogra-mowaniu | Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramo-waniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometry-cznych z uwzględnie-niem sprawności zasilacza) | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Podatek VAT /w zł/ | Wartość (brutto) /w zł/ |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. /8x10/ | 12. /11x23%/ | 13. /11+12/ |
| 1. | Demontaż opraw wraz ze źródłami światła, wysięgników wraz z przewodami, bezpieczników, zacisków prądowych. | x | x | x | x | x | 3611 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Malowanie wysięgników pędzlem farbami nawierzchnio-wymi i emaliami epoksydowymi o średnicy zewnętrznej do 57 mm - na liniach kablowych | x | x | x | x | x | 2719 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Montaż jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowanych na słupie - wysięgnik o wysięgu do 1,5m na liniach napowietrznych | x | x | x | x | x | 824 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Montaż skrzynki bezpiecznikowej, typu SV 19,25 | x | x | x | x | x | 824 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Montaż izolowanych złącz kablowych IZK 4 | x | x | x | x | x | 2719 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Montaż zacisków Al/Cu 25/4 mm2 na słupach przy użyciu podnośnika | x | x | x | x | x | 824 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 2x2,5mm2 - wciąganie w wysięgniki | x | x | x | x | x | 824 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy | x | x | x | x | x | 2719 | kpl.przew. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Montaż zegara sterującego z modemem | x | x | x | x | x | 154 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Montaż układu kompensacji mocy biernej | x | x | x | x | x | 154 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Wyniesienie i montaż szafki oświetlenia ulicznego SOU | x | x | x | x | x | 44 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Remont szafki oświetlenia ulicznego SOU | x | x | x | x | x | 114 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Wyposażenie centrum Dyspozytorskiego | x | x | x | x | x | 1 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzyniowe | x | x | x | x | x | 10 | t | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Pomiary luminancji i natężenia oświetlenia | x | x | x | x | x | 5 | kpl.pom. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Dopuszczenie do prac przez ZE | x | x | x | x | x | 152 | szt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Utylizacja źródeł światła | x | x | x | x | x | 3611 | szt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Jana Pawła II (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 90 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Krakowska, Czajkowskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 20 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Podkarpacka (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 212 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Podkarpacka (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 50 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Zręcinska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 27 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Bema (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 29 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Bema, Chopina (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 5 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Rzeszowska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 29 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Konarskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 11 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Wyspiańskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 16 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Reja (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 15 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Klonowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 6 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Kochanowskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 4 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Pola (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 4 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Popiełuszki (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 49 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Baczyńskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 15 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Popiełuszki (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 5 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Chrobrego, Czajkowskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 26 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Szklarska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 21 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Kryształowa, Kręta (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 13 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Decowskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 47 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Okulickiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 6 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Decowskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 15 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Maczka (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 19 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Kruczkowskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 9 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Polna (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 21 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Lwowska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 16 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Niepodległości, Tysiąclecia (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 105 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Batalionów Chłopskich (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 7 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Rayskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 3 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Żwirki i Wigury (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 16 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Składowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 6 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Batorego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 51 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Lelewela, Lewakowskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 18 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Traugutta (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 25 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Traugutta (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 3 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Witosa, Wyspiańskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 80 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Traugutta (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 3 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Langiewicza (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 21 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Traugutta (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 7 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Mała (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 5 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Batorego, Bat. Chłopskich (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 23 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Kisielewskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 14 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Osiedle Traugutta (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 23 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Wyszyńskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 38 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Suchodolska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 12 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Grunwaldzka (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Wiejska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 21 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Prusa, Pużaka (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 56 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Pigonia (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 3 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Dębowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 17 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Debrza (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 2 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Malinowa Gora (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 10 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Jasna (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 11 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Odrzykońska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 10 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Wojska Polskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 40 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Sikorskiego, Rzeszowska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 11 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Powstanców Warszawskich (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 19 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Powstanców Śląskich (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 22 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Wieniawskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 27 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Chopina (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 76 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Bursaki (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 25 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Korczyńska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 72 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Dmochowskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 16 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Lwowska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 18 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Bohaterów Westerplatte (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 36 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Podchorążych (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 10 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Podchorążych (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 19 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Oficerska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 26 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Osiedle Markiewicza (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 104 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Różana (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 11 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Szarych Szeregów (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 5 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Szarych Szeregów (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 17 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Lenarta (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 6 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Lenarta (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 7 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Powstanców Warszawskich (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 16 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Krzywa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 7 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Mickiewicza (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 32 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Mickiewicza (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 47 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Łąkowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 9 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Lunaria (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Gałczyńskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Żeromskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Ślączka (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Asnyka, Bema (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 23 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Wisze (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 52 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Stapinskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 12 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Korczyńska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Żółkiewskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 33 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Okrzei (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 14 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Staszica (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 21 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Lwowska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 17 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Kapucyńska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 9 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Legionów (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 47 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Piłsudskiego, parkingi (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 64 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Krakowska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 79 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Piastowska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 12 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Piastowska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 14 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Staszica (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Staszica (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 9 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Grodzka (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 10 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Skargi (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Piesza (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 4 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Nadbrzeżna (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Kręta (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 4 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Świętego Wojciecha (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 7 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Spacerowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 5 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Świętego Wojciecha (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 16 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Prochownia (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 9 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Tebicha (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 5 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Spokojna (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 6 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Spacerowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 6 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Zagórze (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Bieszczada (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 14 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Bergmana (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 5 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Fredry (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 7 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Fredry (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 7 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Mazurkiewiczów (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 5 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Człowiekowskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 6 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137. | Karłowicza (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 14 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. | Kilińskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 17 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Cicha (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 10 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Park Okrzei (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 33 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | Okrzei (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 10 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Białobrzeska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 25 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143. | Moniuszki (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 6 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144. | Kopernika, Krakowska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 60 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. | Wierzbowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 12 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Skrajna (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 11 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Konopnickiej (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 16 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148. | Orzeszkowej (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 10 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Moniuszki (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 9 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Podwale (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 17 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151. | Czajkowskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 35 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Szpetnara (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 7 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | Lniarska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 10 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | Mielczarskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 12 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Pużaka (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 39 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Pużaka (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 13 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Jagiellońska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 7 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Pochyła (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 6 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Jagiellońska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 4 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Jagiellońska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 11 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Lewakowskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 16 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | Wyzwolenia (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 6 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | Tysiąclecia (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 14 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Lewakowskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 7 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Czuchry (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | Kolejowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 20 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | Kolejowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 23 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Naftowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 32 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | Naftowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 14 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. | Pika Mirandoli (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | Magurów (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 5 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172. | Wróblewskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 26 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | Mostowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 7 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | Jeleniówka (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 6 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | Ściegiennego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 7 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176. | Cmentarna (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 4 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177. | Łukasiewicza, Lwowska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 54 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. | Ogrodowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 4 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179. | Kościuszki (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 15 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180. | Nad Lubatówką (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181. | Kletówki (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 21 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182. | Paderewskiego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 10 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. | Szpetnara (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 15 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. | Olejarska (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185. | Łukasiewicza (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 7 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. | Krukierka (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 10 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187. | Plater (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 7 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188. | Balkonowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 4 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189. | Grodzka (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 25 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Walslebena (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191. | Park (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 21 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | Parkowa (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 5 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. | Wisłocza (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 5 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Forteczna (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 5 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195. | Hutnicza (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 14 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196. | Szuby (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 5 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | Drzymały (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 4 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. | Cmentarz ścieżka, Chrobrego (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 8 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199. | Okulickiego, Okrzei (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 23 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200. | Lelewela boczna (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 4 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201. | USC (moc ofertowanych opraw) |  |  |  |  |  | 6 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dowieszenie przewodu AsXSn |  |  |  |  |  |  | 3543 |  |  |  |  |  |
| 202. | Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO.30,11, dla słupów linii napowietrznej NN, typu 2, o średnicy 16 mm. | x | x | x | x | x | 165 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203. | Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej NN, typu AsXSn 2x35 mm2 | x | x | x | x | x | 8,24 | km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wymiana słupów oświetleniowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204. | Dokumentacja techniczna i obsługa geodezyjna | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205. | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg | x | x | x | x | x | 108 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206. | Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm2 - uzupełnienie | x | x | x | x | x | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207. | Obróbka na sucho kabli do 1 kV 4-żyłowych o przekroju żył do 50mm o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | x | x | x | x | x | 108 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208. | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100kg i wysokości 10m | x | x | x | x | x | 108 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209. | Montaż fundanentu słupowego | x | x | x | x | x | 108 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210. | Montaż wysięgnika pojedynczego o wysięgu do 1,5m | x | x | x | x | x | 62 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211. | Montaż wysięgnika podwójnego o wysięgu do 1,5m | x | x | x | x | x | 43 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | x | x | x | x | x | 108 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czynności konserwacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213. | Pionowanie słupów oświetleniowych | x | x | x | x | x | 350 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214. | Demontaż wysięgników słupów oświetleniowych opraw wyłączonych z eksploatacji (odcięcie wysięgników spawanych, zaślepienie i zabezpieczenie antykorozyjne) | x | x | x | x | x | 150 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem koszty PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |