„Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła”

ZP.271.75.2019						      Krosno, dnia 10.10.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zainstalowanie gazowych kotłów kondensacyjnych i wkładów kominowych w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Krosna.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 27:

Prosimy o wyjaśnienie zapisu OPZ: "Aktywny system bezpieczeństwa dla kotłowni gazowych zasilanych gazem ziemnym" - Czy Zamawiający wymaga oddzielnego urządzenia spełniającego tę funkcję czy kocioł ma mieć ją na wyposażeniu. Jeśli tak prosimy o dokładniejszy opis systemu.

Odpowiedź nr 27:

Patrz odpowiedź nr 4 z dnia 25.09.2019r.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający uzna jako spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej inwestycję polegającą jednej dostawie i montażu kotłów gazowych wraz z wkładami kominowymi pracującą na potrzeby m.in. budynku użyteczności publicznej o łącznej mocy 240 kW. Spełnienie powyższego warunku w pełni zapewnia Zamawiającemu zdolność techniczną wykonawcy konieczną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji, co jest zgodne z zasadami zamówień publicznych.

Odpowiedź nr 28:

Tak.

Pytanie nr 29:

Zgodnie z warunkami dofinansowania niniejszego projektu okres trwałości wynosi 5 lat. Dodatkowa gwarancja koszt niekwalifikowany tz. nie może być kosztem wykonawcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę kryteriów oceny ofert poprzez wykreślenie wydłużonego okresu gwarancji.

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie kryteriów oceny ofert.