ZADANIE I

# OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych – chemicznych i fizycznych krośnieńskich szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” realizowanego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadanie I. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni  chemicznych  w dwóch  krośnieńskich szkołach podstawowych

W imieniu wykonawcy1 …………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy …………………………….

e-mail: ……………………………………………………..

oświadczam, co następuje:

# 1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę brutto:  ..................................... zł

(słownie: ...........................................................................................................).

| Lp | Nazwa pomocy | Jedn. | Ilość | Opis | Łączna cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | tace laboratoryjne | szt | 20 | taca laboratoryjna formowana w polipropylenie, służy jako taca do suszenia wyrobów ze szkła, porcelany i innych akcesoriów laboratoryjnych, wymiary: min. 37 x 30 x 7,5 cm |  |
| 2 | butle do wody destylowanej | l | 20 | butla na wodę destylowaną w formie niskiej, o poj. 10 000 ml, materiał - polipropylen autoklawowalny, szeroka podstawa zapewnia stabilność butli, szczelna nakrętka z pierścieniem, kran działający na zasadzie 1/2 obrotu do otwarcia. |  |
| 3 | suszarka na szkło | szt | 20 | wykonana ze stali, z powłoką z tworzywa sztucznego, 32 miejsca, wym. min. 36 x 15 x 47 cm |  |
| 4 | płyta ociekowa | szt | 20 | płyta wykonana z polistyrenu, w dolnej części znajduje się zbiorniczek zamknięty korkiem, zapobiegający wylaniu się pozostałości, posiada kanał zlewu, który zbiera odpady, usuwane przez rurkę spustową, płyta ma miejsca na 72 zdejmowane kołki (w zestawie), wym. płyty min. 45 x 63 x 11 cm, kołki o dł. min. 9,5 cm i śr. 0,6 cm, mocowanie i wąż spustowy w zestawie |  |
| 5 | statyw metalowy | szt | 2 | statyw uniwersalny przeznaczony do prac laboratoryjnych, służy do mocowania kolb, pipet, termometrów, biuret, rozdzielaczy oraz jako podstawa kolb przy ogrzewaniu nad palnikiem |  |
| 6 | plansza - układ okresowy | szt | 2 | ścienna plansza przedstawiająca stronę chemiczną układu okresowego pierwiastków (każdy pierwiastek powinien mieć metryczkę zawierającą: nazwę polską, angielską, symbol chemiczny, liczbę atomową, masę atomową, najważniejsze tlenki i ich charakter chemiczny, standardowy potencjał redoks, promień atomowy, główne źródła oraz opis metod otrzymywania pierwiastka), plansza dwustronnie laminowana folią o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym, wymiary: min.160 cm x 120 cm. |  |
| 7 | tabela rozpuszczalności | szt | 2 | plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250 g, ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę, wym. min.70 x 100 cm |  |
| 8 | plansza - gęstość substancji | szt | 2 | plansza o wymiarach min.70cm x 100cm, druk na papierze kredowym 250 g, foliowana jednostronnie, aluminiowe listwy z zawieszką |  |
| 9 | plansza - układ SI | szt | 2 | plansza dydaktyczna drukowana na kartonie kredowym o gramaturze 250g, ofoliowana i wyposażona w listwy metalowe i zawieszkę, wym. min. 70 x 100 cm |  |
| 10 | waga laboratoryjna z kalkulatorem | szt | 20 | waga elektroniczna wykonana z plastiku, z wbudowaną na stałe, niewymienną szalką, wykonaną ze stali nierdzewnej, zasilana sieciowo (zasilacz 7,5V/230V w zestawie), możliwość zasilania bateryjnego, wyświetlacz LCD, ważenie w gramach i uncjach, funkcje: kalibracja, oszczędzanie energii, tarowanie, automatyczne zerowanie, zliczanie ilości sztuk o jednakowej masie, obciążenie maks. 2 kg, dokładność odczytu 0,1 g, wym. szalki min.12 x 10 cm, wym. całkowite min.13 x 16,5 x 6 cm. |  |
| 11 | czujnik tlenu i dymu | szt | 2 | sensor -elektrochemiczny sensor CO zasilanie -DC, trzy baterie alkaliczne 1,5V typ AA (na wyposażeniu), sposób montażu -na ścianie (śruby montażowe w zestawie) lub jako jednostka wolnostojąca, wymiary - min. 118mm x 70mm x 40mm, waga z bateriami -min. 160 g, zakres temperatur -0°C ...+40°C: praca -10°C ...+60°C: transport i składowanie, wilgotność -do 90% RH, bez kondensacji przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO -akustyczna 85 dB i optyczna (czerwona dioda LED), niskiego poziomu zasilania (rozładowania baterii)-krótki sygnał dźwiękowy co 60 sekund i miga czerwona dioda LED, nieprawidłowego działania - dwa krótkie sygnały co 30 sekund i czerwona dioda LED miga dwukrotnie lub czerwona dioda LED świeci się i ciągły dźwięk alarmowy, końca okresu działania - dwa krótkie sygnały co 30 sekund i czerwona dioda LED miga dwukrotnie lub czerwona dioda LED świeci się i ciągły dźwięk alarmowy, czasy aktywacji alarmu - progi alarmowe zgodnie z PN-EN50291:2010: 30 PPM - brak alarmu przed upływem 120 min. 50 PPM - musi zaalarmować w ciągu 60-90 min. 100 PPM -musi zaalarmować w ciągu 10-40 min. 300 PPM - musi zaalarmować w ciągu 3 min, przycisk Test/Reset -do kontroli i obsługi urządzenia. Po naciśnięciu przycisku urządzenie przeprowadza test kontrolny, a w przypadku aktywacji alarmu umożliwia jego wyłączenie gwarancja - min. 7 lat |  |
| 12 | szczotki laboratoryjne | szt | 20 | wykonane z nylonu, wym. min.2 x 25 cm |  |
| 13 | palnik ze stojakiem i siatką | szt | 40 | palnik alkoholowy min. 150 ml, szklany, z knotem oraz dopasowanym, stabilnym stojakiem z siatką |  |
| 14 | butelka do roztworów | szt | 40 | butelka szklana o zawartości borokrzemu - 72%, gwint 45, poj. min. 500 ml |  |
| 15 | termometr bezrtęciowy | szt | 20 | prosty w obsłudze termometr z sondą i elektronicznym wyświetlaczem , do pomiaru temperatury gleby i cieczy. Cechy: zakres temperatury - od -20 do +120 st.C. wykonany z tworzywa sonda stalowa dł. min. 21 cm wym. główki ok.98 x 29 mm działa na baterię 1,5 V LR54 bateria załączona |  |
| 16 | magnesy sztabkowe | kpl | 20 | magnesy sztabkowe, zamknięte w twardych, plastikowych obudowach zewnętrznych, oznaczonych po jednej stronie kolorem czerwonym (północ), a po drugiej niebieskim (południe), wym. Min. 8 x 2,2 x 1 cm, w kpl - 2 szt |  |
| 17 | pHmetr | szt | 2 | miernik pH z funkcją Data-Hold i dwupunktową kalibracją. Dane techniczne: zakres pomiaru wartości pH: 0-14 pH, dokładność wartości pH ą0,07 pH, temperatura robocza 0-50°C, zasilanie 9 V, wymiary: (szer. x wys. x gł.) 68 x 205 x 30 mm, waga 220 g, rozdzielczość wartości pH 0,01 pH, możliwość skalibrowania wg ISO, w zakresie dostawy wymienna elektroda pomiarowa. |  |
| 18 | paski wskaźnikowe ph | szt | 20 | paski (papierki) wskaźnikowe do oznaczania poziomu pH w zakresie 1-14, 100 szt. w zestawie |  |
| 19 | statywy laboratoryjne z wyposażeniem | szt | 20 | w skład zestawu wchodzą elementy, które odpowiednio ze sobą łączone tworzą statyw demonstracyjny z wyposażeniem. W skład zestawu wchodzą: podstawa z prętem, łącznik krzyżowy, łapa do kolb, stojak do lampki spirytusowej, lampka spirytusowa, stojak do próbówek, łapa do próbówek, szczotka do czyszczenia próbówek, łyżko-szpatuła, szczypce laboratoryjne, pęseta, wysokość całkowita: min. 510 mm, |  |
| 20 | układ okresowy formatu A4 | szt | 20 | na pierwszej stronie planszy - czytelny rysunek układu okresowego z podziałem na grupy i okresy oraz z informacjami podstawowymi: symbol, nazwa polska, liczba atomowa, masa atomowa oraz zaawansowanymi: konfiguracja elektronowa na powłokach głównych, elektroujemność w skali Paulinga, ponadto zaznaczone właściwości pierwiastków: podział na metale i niemetale, a w ramach tych ostatnich wyróżnione są gazy szlachetne; stan skupienia w warunkach standardowych oraz promieniotwórczość - 118 pierwiastków tych o liczbie atomowej od 113 wzwyż. Druga strona służy wyjaśnieniu: czym są grupy i okresy w układzie okresowym pierwiastków oraz do czego wykorzystujemy poszczególne dane charakteryzujące pierwiastki, oprawa: foliowana, w metalowych listewkach z zawieszką. |  |
| 21 | zestaw do destylacji | szt | 20 | skład zestawu: żeliwna podstawa z prętem, łapa zaciskowa, trójnóg, kolba destylacyjna okrągłodenna 500 ml., kolba miarowa 500 ml., kondensator 300 ml., instrukcja |  |
| 22 | zestaw do wykrywania białek | szt | 20 | skład zestawu: probówki, palnik, łapy do probówek , stojak do probówek, pipety Pasteura, zlewka, alkohol etylowy, wodorotlenek sodu, octan ołowiu, woda destylowana, siarczan miedzi, formalina. |  |
| 23 | zestaw do wykrywania cukrów | szt | 20 | skład zestawu: zlewki, szalki, paski wskaźnikowe, probówki, stojak do probówek, pipety Pasteura, łapa do probówek, palnik spirytusowy, stojak nad palnik, bagietka, łyżkoszpatułka, glukoza, sacharoza, azotan srebra, woda amoniakalna, siarczan miedzi, wodorotlenek sodu, skrobia, okulary, rękawiczki. |  |
| 24 | zestaw do wykrywania gazów | szt | 20 | wanienka do zbierania/wykrywania gazów o rozmiarach min. 210×110×12 mm |  |
| 25 | aparaty Hoffmana | szt | 20 | zbudowany z trzech połączonych ze sobą na zasadzie naczyń połączonych, pionowych cylindrów (szklanych), wśród których środkowy jest otwarty, a oba boczne wyposażone w elektrody, u wylotu posiadają zawory zamykające, całość umieszczona na statywie, przyrząd dostarczany z zasilaczem, wymiary: wysokość cylindra min. 43cm, wysokość całkowita min. 55cm |  |
| 26 | zestaw do budowy struktur chemicznych | szt | 20 | skład zestawu: 2 jądra atomowe o średnicy min.18 cm i min.13 cm, 8 powłok elektronowych, 20 protonów, 20 elektronów, 20 neutronów, 1 metalowa tablica do przechowywania zestawu 55 cm x 55 cm, 20 czarnych atomów, 20 białych atomów, 20 czerwonych atomów, 10 niebieskich atomów, 10 zielonych atomów, 10 żółtych atomów, 50 wiązań |  |
| 27 | zestaw szkła laboratoryjnego | szt | 20 | Zestaw zawiera: -bagietka szklana - 3 szt -bibuła filtracyjna, krążki - 50 szt - cylinder miarowy 50 ml - 1 szt - cylinder miarowy 100 ml - 1 szt - cylinder miarowy 250 ml - 1 szt - gruszka gumowa - 1 szt - kolba okrągłodenna 100 ml - 1 szt - kolba stożkowa z korkiem - 2 szt - lejek - 2 szt - łapa do probówek metalowa - 2 szt - łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym - 1 szt - łyżko - szpatułka - 2 szt - moździerz szorstki z tłuczkiem - 1 szt - okulary ochronne podstawowe - 2 szt - palnik alkoholowy - 1 szt - parownica porcelanowa - 1 szt - pęseta metalowa - 1 szt - pipeta Pasteura 3 ml - 3 szt - pipeta wielomiarowa 5 ml - 1 szt - probówka szklana borokrzemowa I - 10 szt - probówka szklana borokrzemowa II - 10 szt - stojak do probówek 6+6 - 1 szt - stojak nad palnik - 1 szt - szalka Petriego szklana 60mm - 2 szt - szalka Petriego szklana 100 mm - 2 szt - szczotka do probówek - 2 szt - szczypce laboratoryjne - 1 szt - szkiełko zegarkowe - 75 mm - 3 szt - termometr szklany od -10 do +110 st.C - 1 szt - tryskawka - 1 szt - tygiel porcelanowy - 1 szt - zakraplacz szklany poj. 2 ml-3 szt - zlewka szklana miarowa 100 ml-2 szt - zlewka szklana miarowa 250 ml - 2 szt - zlewka szklana miarowa 400 ml - 1 szt |  |
| 28 | zestaw różnych ciał stałych | szt | 2 | zestaw 4 sześcianów z haczykiem, każdy sześcian wykonany jest z innego materiału: aluminium, mosiądzu, żelaza lub ołowiu, wym. min. 3,2 x 3,2 x 3,2 cm |  |
| 29 | zestaw odczynników | szt | 20 | zestaw 84 preparatów chemicznych niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i pokazów laboratoryjnych w szkolnej pracowni chemicznej, czytelne etykiety na opakowaniach zawierające niezbędne informacje zgodne z aktualnymi przepisami, do zestawu odczynników dołączone karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD w wersji do wydrukowania, etykiety na poszczególnych produktach czytelne i zawierające niezbędne informacje zgodnie z aktualnymi przepisami, na każdym opakowaniu odczynnika umieszczona data produkcji i data ważności oraz opis produktu, termin ważności odczynników chemicznych - 3- 5 lat (w zależności od substancji) |  |
| 30 | pojemnik na odpady | szt | 2 | pedałowy kosz wykonany z matowej stali nierdzewnej, szczotkowanej, otwierany przy pomocy pedała, wewnętrzny pojemnik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego ABS, wyposażony w specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie oraz wolnoopadającą pokrywę, poj. 5 l, wym. min.20 x 28,5 cm, waga min.1,3 kg |  |
| 31 | zestaw atomów do budowy cząsteczek | szt | 2 | zestaw pozwalający budować struktury chemiczne, w zestawie modele wielu pierwiastków oraz 2 rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe), 240 elem., wym. pudełka 23,5 x 17 x 3,5 cm, śr. atomów min. 2,3 cm |  |
| 32 | interaktywny model atomu Bohra | szt | 20 | w skład zestawu wchodzą: trzyczęściowe pudełko: pokrywka i część dolna z oznaczonymi 4 powłokami elektronowymi stanowią podstawę do tworzenia atomu, 30 protonów, 30 neutronów i 30 elektronów, śr. min. 23 cm |  |
| 33 | interaktywne plansze | szt | 20 | plansze interaktywne do chemii dla szkół podstawowych to: -300 ilustracji i fotografii oraz 8 filmów z doświadczeń chemicznych do 30 tematów, ponad 50 animacji w tym tabela rozpuszczalności zawierająca ponad 50 filmów reakcji strącania, przykłady zastosowań substancji i procesów chemicznych w życiu codziennym |  |
| 34 | okulary lornetkowe | szt | 2 | okulary ochronne, oprawka wykonana z miękkiego winylu (dobrze dopasowana do twarzy), perforacja zapobiega zaparowywaniu, doskonała ochrona i szerszy obszar widoczności niż w tradycyjnych okularach |  |

2. Oświadczam, że dostarczę pomoce dydaktyczne będące przedmiotem zamówienia w terminie:

 do 30 dni roboczych

 do 20 dni roboczych

 do 10 dni roboczych

- od dnia podpisania umowy

Należy zaznaczyć odpowiednią kratkę. W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy żadnej kratki Zamawiający nie przyzna wykonawcy punktów w tym kryterium. Maksymalny termin dostawy wynosi do 30 dni roboczych (niepunktowane).

3. Oświadczam, że oferowane pomoce są zgodne z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ.

4. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

5. *Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i zawarte są na stronach nr .......

(UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia przez wykonawcę podstaw do zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne).

6.*Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący zakres dostaw: ....................................................................................

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

7. Informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku: .………………………………………………………………..

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami).

8. Wykonawca należy do kategorii: (należy zaznaczyć odpowiednią kratkę – jeżeli dotyczy)

 małych przedsiębiorstw,

 średnich przedsiębiorstw;

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu3.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

2) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

*niepotrzebne skreślić

………....................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

1 W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.

2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (w takim przypadku należy usunąć  treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).