GK.7021.19.3.2020.N			                            Krosno, dnia 24 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE

dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. euro w trybie przetargowym

(zgodnie z zapisem § 9 załącznika do Zarządzenia nr 508/20 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

GMINA MIASTO KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON 000526989, tel. 13 47 43 665, fax. 13 47 43 624,  e-mail: gk@um.krosno.pl, www.krosno.pl,

ogłasza

że udzieli zamówienia na wykonanie usługi pn.:

- „Remont wiat przystankowych oraz wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na przystankach na terenie miasta Krosna w 2020 roku”

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

50.80.00.00 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bieżących prac remontowych wiat przystankowych oraz wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na przystankach na terenie miasta Krosna w 2020 roku zgodnie z poniższym zakresem prac:

- Montaż nowych blach trapezowych.

- Montaż nowych blach płaskich.

- Prostowanie zdeformowanych powyginanych blach trapezowych i płaskich na wiatach.

- Montaż nowych płyt z poliwęglanu 2 komorowego o grubości 12 mm.

- Wykonanie nowych listew drewnianych na siedzisku ławki.

- Przeniesienie wiat przystankowych na nowo wyznaczone miejsca na terenie Gminy Miasto Krosno wg. wskazań Zamawiającego.

- Demontaż wiat przystankowych, przewiezienie zdemontowanych elementów metalowych do skupu złomu.

- Montaż nowych szyb (szkło bezpieczne dwukrotnie foliowane o grubości 6,5 mm i 8,5 mm).

- Malowanie konstrukcji wiat (słupki, kątowniki, płaskowniki).

- Malowanie blach usytuowanych na bocznych i tylnych ścianach oraz na zadaszeniu wiat.

- Malowanie listew drewnianych przytwierdzonych do ławeczek (średnie wymiary 1 listwy: 360 cm x 8cmx 3cm).

- Ułożenie płytek chodnikowych/kostki brukowej o grubości 6 cm w obrębie wiaty przystankowej.

- Montaż nowych tablic informacyjnych z nadrukowanymi nazwami i numerami przystanków, z płyty kompozytowej, aluminiowej o gr. 3 mm, o wymiarach 12 x 120 cm, napis zabezpieczony laminatem.

- Montaż rozkładów jazdy przekazanych przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis i zakres robót będących przedmiotem zamówienia zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca Załącznik nr 1.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ze SST i poleceniami Inspektora.

2. Zamówienia uzupełniające – nie dotyczy.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

4.  Termin wykonania zamówienia.

1)	rozpoczęcie zadania: od dnia podpisania umowy,

2)	zakończenie zadania: 20.12.2020 r.

5.  Warunki udziału w postępowaniu.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 podobnych robót budowlanych o wartości co najmniej 40 000 zł brutto, realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z przedmiotowego postępowania.

5.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

a) wypełniony formularz: oferty przetargowej (załącznik nr 2),

b) wykaz doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług przywołanych w przedmiotowym wykazie,

c) wypełniony formularz wykazu cen czynników produkcji do oferty (załącznik nr 4)

5.3. Dokumenty wymienione w niniejszym dziale należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest formuła „za zgodność z oryginałem” lub inna tożsama znaczeniowo.

6.  Warunki płatności:

Przelew z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

7. Wadium – wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia wadium.

8. Kryterium oceny ofert: cena 100%

9. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna – ul. Staszica 2 w pokoju nr 11 (Biuro Obsługi Obywatela). Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:

Urząd  Miasta Krosna

ul. Staszica 2

38-400 Krosno

- Oferta na: „Remont wiat przystankowych oraz wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na przystankach na terenie miasta Krosna w 2020 roku”

- Nie otwierać przed 31.01.2020 r. przed godziną 12.00.

Termin składania ofert upływa  dnia 31.01.2020 r. o godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Staszica 2 w Krośnie, pokój nr  26, w dniu 31.01.2020 r. o godz. 12.00.

10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami.

- Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Dorota Nitka - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2,  pok. Nr 26 w godz. 730 do 1530 tel. 13 47 43 665

- Sposób porozumiewania się:

a) pisemnie – Krosno, ul. Staszica 2

b) faksem - nr: 13 47 43 624

c) drogą mailową – gk@um.krosno.pl

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.  Zmiana umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:

- Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT;

- Warunki zmian:

a) inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,

b) uzasadnienie zmian - wystąpienie okoliczności niezależnych od wykonawcy, prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych prac, przyczyny formalne,

c) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

14. Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja techniczna,

- Załącznik nr 2 – Druk oferty,

- Załącznik nr 3 – Wzór umowy,

- Załącznik nr 4 – Wykaz cen czynników produkcji do oferty.

15. Uwagi:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w Ogłoszeniu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania o udzieleniu zamówienia, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.

Załącznik nr 2

OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro. realizowanego na podstawie

art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, a dotyczącego:

„Remont wiat przystankowych oraz wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na przystankach na terenie miasta Krosna w 2020 roku”

w imieniu wykonawcy ……………………………………………………………… ………… z siedzibą w ……………………………………… przy ul. …………………………………. nr tel/fax ……………….. składam ofertę następującej treści:

- Oferuję wykonanie zamówienia:

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jednostka miary | Cena netto [zł] | VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalkulacja indywidualna | Montaż nowych blach trapezowych w kolorze. Cena winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące tj. koszty zakupu, transportu, montażu itp. | 1 m² |  |  |  |
| 2. | Kalkulacja indywidualna | Montaż nowych blach płaskich w kolorze. Cena winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące tj. koszty zakupu, transportu, montażu itp. | 1 m² |  |  |  |
| 3. | Kalkulacja indywidualna | Prostowanie zdeformowanych powyginanych blach na wiatach. Cena winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące tj. koszty demontażu blach, profilowania, transportu, montażu itp. | 1 m² |  |  |  |
| 4. | Kalkulacja indywidualna | Montaż nowych płyt z poliwęglanu 2 komorowego o grubości 12 mm. Cena winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące tj. koszty zakupu, transportu, montażu itp. | 1 m² |  |  |  |
| 5. | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie nowych listew drewnianych na istniejących plastikowych lub metalowych ławeczkach (średnie wymiary 1 listwy: 360 cmx 8cmx 3cm). Cena winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące tj. koszty zakupu, transportu, malowania (dwukrotna konserwacja lakierem bezbarwnym), montażu itp. | 1 listwa |  |  |  |
| 6. | Kalkulacja indywidualna | Przeniesienie wiat przystankowych na nowo wyznaczone miejsca na terenie miasta Krosna. Cena winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące tj. koszty demontażu, załadunku, transportu, rozładunku, montażu ze stałym przytwierdzeniem do podłoża itp. | 1 wiata |  |  |  |
| 7. | Kalkulacja indywidualna | Demontaż wiat przystankowych, przewiezienie zdemontowanych elementów metalowych na złom. Cena winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące tj. koszty rozbiórki wiaty, załadunku, transportu do punktu złomu, itp. | 1 wiata |  |  |  |
| 8. | Kalkulacja indywidualna | Montaż nowych szyb (szkło bezpieczne dwukrotnie foliowane o grubości 6,5 mm). Cena winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące tj. koszty zakupu, transportu, montażu itp. | 1 m² |  |  |  |
| 9. | Kalkulacja indywidualna | Montaż nowych szyb (szkło bezpieczne dwukrotnie foliowane o grubości 8,5 mm). Cena winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące tj. koszty zakupu, transportu, montażu itp. | 1 m² |  |  |  |
| 10. | Kalkulacja indywidualna | Malowanie konstrukcji wiat (słupki, kątowniki, płaskowniki). Cena winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące tj. koszty zakupu farby, transportu, oczyszczenia konstrukcji stalowej, malowania itp. | 1 m² |  |  |  |
| 11. | Kalkulacja indywidualna | Malowanie blach usytuowanych na bocznych i tylnych ścianach oraz na zadaszeniu wiat. Cena winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące tj. koszty zakupu farby, transportu, oczyszczenia konstrukcji stalowej, malowania itp. | 1 m² |  |  |  |
| 12. | Kalkulacja indywidualna | Malowanie listew drewnianych przytwierdzonych do ławeczek (średnie wymiary 1 listwy: 360 cm x 8cmx 3cm). Cena winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące tj. koszty zakupu farby, transportu, oczyszczenia, malowania itp. | 1 listwa |  |  |  |
| 13. | Kalkulacja indywidualna | Ułożenie kostki betonowej na podsypce piaskowej w obrębie wiaty przystankowej. Cena winna zawierać wyrównanie podłoża pod płytki wraz z utwardzeniem terenu klińcem, koszt materiałów, robocizny i transportu. | 1 m² |  |  |  |
| 14. | Kalkulacja indywidualna | Montaż tablic informacyjnych z nadrukowanymi przystanków, z płyty kompozytowej, aluminiowej o gr. 3 mm, o wymiarach 12 x 120 cm, napis zabezpieczony laminatem. Cena winna zawierać wszelkie koszty towarzyszące tj. koszty zakupu tablic, transportu, montażu itp. | 1 szt. |  |  |  |
| 15. | Kalkulacja indywidualna | Montaż rozkładów jazdy (przekazanych przez Zamawiającego) | 1 szt. |  |  |  |
|  |  |  | SUMA |  |  |  |

- Akceptuję warunki realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu.

- Zapoznałem  się z treścią przedmiotu zamówienia i wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

- W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

……...................................................................

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

- Załącznik nr 4

- WYKAZ CEN CZYNNIKÓW PRODUKCJI DO OFERTY

Lp     	Wyszczególnienie  	   	Jednostka		Cena jedn.			czynników produkcji				             (  zł  )

1	ROBOCIZNA  ( z narzutami )	    r - g		........................

2	SPRZĘT  (  z narzutami )

Samochód dostawczy		    godz.		.........................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Podpis ……………………………………………..

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ……………………………………………….

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

1.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.	Przedmiot  Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  realizacji zadania  p.n.  „Remont wiat przystankowych oraz wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych na przystankach na terenie miasta Krosna w 2020 roku”.

2.    	SPECYFIKACJA TECHNICZNA JEST STOSOWANA JAKO DOKUMENT  PRZETARGOWY  I  KONTRAKTOWY PRZY ZLECANIU I  REALIZACJI  ROBÓT  WYMIENIONYCH  W  POZ.  1.1.

3.    	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

  - Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru                 robót wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej specyfikacji.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność  z SST i poleceniami Inspektora.

  - Zamówienie obejmuje realizację zlecanych przez Zamawiającego robót w zakresie:

- montaż nowych szyb (szkło bezpieczne) oraz nowych blach na pionowych osłonach wiat przystankowych,

- montaż nowych blach oraz płyt z poliwęglanu komorowego na zadaszeniach wiat,

- poprawa zniszczonych elementów konstrukcji wiat poprzez prostowanie zdeformowanych, powyginanych blach, ram itp.

- renowacja poprzez malowanie konstrukcji wiat (słupki, kątowniki, płaskowniki itp.), blach usytuowanych na bocznych, tylnych oraz na zadaszeniu wiat, listew drewnianych przytwierdzonych do siedzisk.

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy oczyścić materiał przeznaczony do malowania, okleić taśmą części oszklone. Do malowania należy użyć farby olejnej. Malowanie będzie realizowane przy użyciu 2-3 kolorów (do uzgodnienia z Zamawiajacym). Do malowania listew drewnianych należy użyć: w przypadku listew nowych – lakieru bezbarwnego, w przypadku listew zniszczonych – farby olejnej. W przypadku nakładania farby jaśniejszej na ciemniejszą, nie może występować zjawisko przebicia koloru.

- montaż nowych listew drewnianych na dotychczasowych ławeczkach plastikowych  lub metalowych,

- montaż wiat przystankowych na wyznaczonych miejscach,

- demontaż wiat – wyzłomowanie,

- ułożenie płytek chodnikowych/kostki brukowej o grubości 6 cm w obrębie wiaty przystankowej,

- montaż tablic infromacyjnych i rozkładów jazdy,

- pozostałe  towarzyszące prace związane z przedmiotem zamówienia.

  - Wykonawca robót, będzie realizował podany w pkt 3 ust. 3.3. zakres prac na podstawie pisemnych zleceń wystawionych przez Zamawiającego.

  - W przypadkach konieczności wykonania prac awaryjnych, nie cierpiących                                                                                           zwłoki,  zakres prac do wykonania będzie zlecany  telefonicznie. Zlecone prace należy wykonać  w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji,  Zamawiający określa czas rozpoczęcia  robót,  maksymalnie do 3 godz. od  wezwania.  Wykonanie powyższych prac może nastąpić  w dni robocze jak również w niedzielę i święta.

4.      KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

4.1.    Odpowiedzialność  Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność

z wymaganiami określonymi przez SST.

  - Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez upoważnione         jednostki Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą      natychmiastowo zgłaszane Wykonawcy, który w terminie do 2 dni zobowiązany jest do ich usunięcia, powiadamiając jednocześnie  Inspektora o wykonaniu robót.

5.   OBMIAR  ROBÓT

5.1.   Jednostką obmiaru robót jest:

- 1 m²  =    	montaż nowych blach trapezowych

- 1 m²  =	montaż nowych blach płaskich

- 1 m²  =	montaż nowych szyb  (szkło bezpieczne)

- 1 m²  =	odnowienia blach, konstrukcji wiat,listw drewnianych poprzez  malowanie farbą

- 1 m²  =	prostowania zdeformowanych i powyginanych blach

- 1 m²  =	montaż nowych płyt z poliwęglanu komorowego

- 1 listwa o wym. 360cm x 8cm x 3cm = montaż nowych listew drewnianych/PCV

na dotychczasowych plastikowych lub metalowych ławeczkach

- 1 wiata  =   montaż/demontaż wiaty przystankowej

- 1  m²  = ułożenie płytek chodnikowych/kostki brukowej w obrębie wiaty

- 1 szt =  montaż tabliczki z nazwą przystanku

- 1 szt = wywieszenie rozkładu jazdy

  - Pozostałe towarzyszące prace związane z przedmiotem zamówienia, a nie wymienione w pkt. 5 ust. 5.1. będą rozliczane  w oparciu o podane stawki jednostkowe w ofercie.

  - Zakres rzeczowy podany w przedmiarze robót, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od zaistniałych potrzeb w zakresie przedmiotu zamówienia.

- ODBIÓR  ROBÓT

  - Odbiór robót będzie dokonywany przez Zamawiającego po spełnieniu  warunków  określonych w niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie realizacji zleconych robót. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Z odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

7. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

  - Rozliczenie robót nastąpi wg sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót  stwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do  wystawienia faktury.

  - Rozliczenie wykonanych prac następować będzie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy.

7.3.	Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi fakturami częściowym wystawianymi po zakończeniu danego zlecenia.

- Zatwierdził: