Krosno, dnia 2020-02-14

I.7013.728.1.2020.G

**Zainteresowani wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Modernizacja budynków UM Krosna” – remont pomieszczenia w UM przy ul. Prochownia**

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy:

**Pytanie nr 1**

W związku z ogłoszonym przetargiem na remont pomieszczenia w UM w Krośnie, chciałem zapytać czy układ rozmieszczenia regałów może ulec zmianie (w związku z niestandardowymi wymiarami długości regałów)?

**Odpowiedź nr 1**

Wykonawca może zaoferować regały o długości od 1000 do 1200 mm pod warunkiem łącznej długości regałów w jednym rzędzie nie większej niż 4500 i łącznej długości półek na dokumenty A4 nie mniej niż 210 mb w 4 rzędach.